## 全体（専門部会用）
東京都福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル」改正案
【凡例】 ◎望ましい整備 【出典】 公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省）（ページ番号を記載）
４ 公共交通編
番号 | Ｉ 公共交通施設 | ページ | 項目 | 新 | 旧 | 出典
1 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準（規則で定めた基準） | （略） | 公共交通施設(以下「駅舎等」という。)の出入口から、通路、改札口等を経て車両等の乗降口に至る経路において、高齢者、障害者等の移動に際して障害(段差、狭小な出入口等をいう。)となるものがなく、かつ安全に連続して通行できる一以上のルート(以下この表において「移動等円滑化経路」という。)を確保すること。 | 17 18
2 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準（規則で定めた基準） | 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共用通路と当該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化された経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。 | － | 17 18
3 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準（規則で定めた基準） | 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路（以下「乗継ぎ経路」という。）のうち、移動等円滑化された経路を、乗降場ごとに一以上設けなければならない。 | － | 17 18
4 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準（規則で定めた基準） | 主たる乗継ぎ経路と移動等円滑化された乗継ぎ経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。 | － | 17 18
5 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準（規則で定めた基準） | 異なる乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路（以下「乗継ぎ経路」という。）のうち、移動等円滑化されたものを、乗降場ごとに一以上設けなければならない。 | － | 17 18
6 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準（規則で定めた基準） | 旅客の主たる乗継ぎ経路と移動等円滑化された乗継ぎ経路との長さの差は、できる限り小さくしなければならない。 | － | 17 18
7 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準（規則で定めた基準） | 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある鉄道駅には、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化された経路をそれぞれ一以上設けなければならない。ただし、鉄道駅の規模、利用状況、出入口の設置状況その他の鉄道駅の状況を勘案して高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しないと当該鉄道駅の所在を管轄する地方運輸局長が認める場合についてはこの限りではない。 | － | 17 19
8 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準の解説 | （略） | ●車両等とは、鉄道車両、軌道車両、バス車両、船舶、航空機をいう。 | －
9 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■整備基準の解説 | （略） | ●公共交通施設に隣接しており、かつ、公共交通施設と一体的に利用している他の施設の傾斜路やエレベーターを利用することにより、移動等円滑化経路が確保される場合は、当該公共交通施設の移動円滑化経路とすることができる。 | －
10 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■望ましい整備 経路確保 | （略） | ◎特に離れた位置に複数の出入口がある場合等、すべてのルートにおいても可能な限り、移動等円滑化経路を確保する。 | －
11 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■望ましい整備 経路確保 | （略） | ◎他の事業者や他の公共交通施設への乗換経路に関しても移動等円滑化経路を確保する。 | －
12 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■望ましい整備 経路確保 | ◎規模の大きい、又は利用者の多い旅客施設、特に鉄道駅にあっては、主要な出入口から移動等円滑化された経路を確保する。 | － | 18
13 | ①移動等円滑化経路 | 354 | ■望ましい整備 経路確保 | ◎利用者数に限らず、病院、障害者施設等の周辺施設の状況や高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して移動等円滑化された経路を確保する。 | － | 18
15 | ⑧エレベーター | 370 | ■整備基準（規則で定めた基準） | 移動等円滑化経路を構成するエレベーターは、改札口にできだけ近い位置に、次に定める基準に適合するエレベーターを設け、高齢者、障害者等の円滑な垂直移動を確保すること。ただし、駅舎等に隣接する他の施設により移動円滑化された経路を利用できる場合又は地形上、管理上エレベーターを設置することが著しく困難な場合は、この限りでない。 （1）略 （2）かごの容量は、11人乗り以上とし、エレベーターの台数、かごの 内法幅及び内法奥行きは、旅客施設の高齢者、障害者等の 利用の状況を考慮して定めるものとする。ただし、次のいずれか に該当する場合は、 この限りでない。 （一）既設の駅舎等で構造上困難な場合 （二）かご内部で車いすを転回することなく円滑に乗降できる機種を 採用する場合 | 移動等円滑化経路を構成するエレベーターは、改札口にできだけ近い位置に、次に定める基準に適合するエレベーターを設け、高齢者、障害者等の円滑な垂直移動を確保すること。ただし、駅舎等に隣接する他の施設により移動円滑化された経路を利用できる場合又は地形上、管理上エレベーターを設置することが著しく困難な場合は、この限りでない。 （1）略 （2）かごの容量は、11人乗り以上とすること。ただし、次のいずれかに 該当する場合は、 この限りでない。 （一）既設の駅舎等で構造上困難な場合 （二）かご内部で車いすを転回することなく円滑に乗降できる機種を 採用する場合 | 35
16 | ⑧エレベーター | 370 | ■整備基準の解説 （2）内容 | 旅客施設においてエレベーターを設置する場合には、当該旅客施設の高齢者、障害者等の利用状況を考慮し、適切な輸送力を確保するよう、設置台数並びに、かごの内法幅及び内法奥行きを検討する。かごの大きさについては、以下の表も参考にし、設置するエレベーターのかごの内法幅及び内法奥行きの大きさ を選定する。 | 一般的な11人乗りのかご内寸法は、140㎝（Ｗ）×135㎝（Ｄ）程度であり、かごの容量は、11人乗りのかご内寸法以上とする。 | 35
17 | ⑧エレベーター | 372 | ■望ましい整備 | ◎旅客施設の構造によっては、利用者動線や車いす使用者の円滑な移動の観点から、設置可能な場合は、スルー型エレベーターを設置することが望ましい。 | － | 35
18 | ⑧エレベーター | 372 | ■望ましい整備 設備 | ◎ドアが開いた状態は最低 4 秒維持するものとし、車椅子使用者対応の主・副操作盤の行き先ボタンを操作することにより､戸の開放時間が通常より長くなる（10 秒以上）機能を設置することが望ましい。 | － | 37
19 | ⑧エレベーター | 373 | ■望ましい整備 その他の注意事項 | ◎障害者、高齢者、ベビーカー使用者等が優先利用できることを示す「優先マーク」を設置することが望ましい。 | － | 38
資料 １

## カメラ
＜エレベーターのかご及び昇降路寸法[JISA4301]抜粋＞
最大 定員[人] | かごの内法 幅[cm] | かごの内法 奥行き[cm]
11 | 140 | 135
13 | 160 | 135
15 | 160 | 150
17 | 180 | 150
| 200 | 135
20 | 180 | 170
| 200 | 150
24 | 200 | 175
| 215 | 160
必要に応じて、適切な大きさを選定する。