## ガイドライン
非常用自家発電設備・設置支援に係る整備指針の概要
前提
非常用自家発電設備を設置するに当たり、以下の考え方を前提とする。
| ○ | 災害による停電時に非常用電源を稼働することで、施設利用者に対する通常の介護業務を維持するために必要な電力量を確保すること
| ○ | 医療的配慮者の入居、福祉避難所の指定がある場合は、適切な処遇が可能となるだけの電力量を確保すること
| ○ | 非常用自家発電設備の設置や代替策により、施設運営を３日間（７２時間）可能とすること
具体的な審査要件
非常用自家発電設備を設置するに当たり、以下の条件を満たす計画を作成すること
| ◆ | 非常用電源の確保等により、３日間の施設運営ができることを目標とし、現在の施設条件で設置できる限りの自家発電設備を整備できること
| ◆ | 停電中であっても、入所者・避難者を適切に処遇できるよう、以下の設備・ライフラインを必要に応じて稼働できるようにすること
| ◆ | 事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、職員に周知すること
| ◆ | 燃料の備蓄と緊急時の燃料確保策（24時間営業のガソリンスタンド等の確認、非常用自家発電の燃料供給に係る納入業者等との優先供給協定など）を講じること
| ◆ | 定期的な検査とともに、緊急時に問題なく使用できるよう性能の把握及び訓練を行うこと
| ◆ | 賃貸物件により運営している施設については、非常用自家発電の設置に関して、当該施設所有者と十分に調整を図ること
平成30年北海道胆振東部地震・大阪北部地震を踏まえた国事務連絡（Ｈ30.10.19）においては、最低限３日間以上は業務が継続できるようにするとの視点にたってライフライン等の点検を行うこととされている。
● 消防用設備 ◎ 酸素療法、喀痰吸引などの医療的配慮 〇 水道
○ 冷暖房 ○ 照明 ○ ナースコール ○ 認知症の方への対応機器 ○ エレベーター ○ 電話等の連絡通信機器
※ ●必須 ◎優先度高 ○左記以外に施設の実情に応じて選択
特に、入所者や（福祉避難所の場合）避難者の適切な処遇が３日間可能であることを、ＢＣＰにより提示すること。
対象施設：特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・介護医療院