## 全体（専門部会用）
東京都福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル」改正案（主な項目）
【凡例】 ●遵守義務となる整備基準 ○努力義務となる整備基準 ◎望ましい整備
【出典】 Ａ・Ｇ・・・Tokyo2020アクセシビリティガイドライン（H29.3 (公財)オリ・パラ大会組織委員会） 建築・・・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（H29.3 国土交通省） 駐車場・・・障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドライン（H24.8 東京都福祉保健局） 店舗・・・店舗等内部のユニバーサルデザイン整備ガイドライン（H22.5 東京都福祉保健局） 心・情・・・区市町村・事業者のための「心のバリアフリー」及び「情報バリアフリー」ガイドライン（H28.3 東京都福祉保健局）
１ 建築物編
番号 | 建築物（共同住宅以外） | ページ | 項目 | 改正案 | 区市町村・推進協委員等からの意見 | 出典
1 | (２)出入口 | 47 | 【図2.2】車寄せの大きさ | 車寄せに設ける駐車スペース 幅240㎝以上、長さ800㎝以上 | ◆具体的な数値基準があるのはよい。 | Ａ・Ｇ
2 | (２)出入口 | 48 | ■望ましい整備 構造≪自動扉への配慮≫ | ◎軽い力でドアの動きを停止できる | ◆具体的な数値基準で示して欲しい。 | Ａ・Ｇ
3 | (６)エレベーター及びその乗降ロビー | 76 | ■望ましい整備 ボタン等 | ◎かご内のボタンは、2回押し等でキャンセルできる機能を付加したものとする。 | ◆視覚障害者が誤ってキャンセルした場合、確認ができない。不随連動のある肢体不自由者の誤動作等も心配される。 | Ａ・Ｇ
4 | (６)エレベーター及びその乗降ロビー | 76 | ■望ましい整備 その他の注意事項 | ◎かご内の床面の色は、乗降ロビーと容易に区別できるものにする。 ◎かご内は明るさを確保するとともに、乗降ロビーや周辺通路の照明の明るさと大きく異ならないよう配慮する。 | ◆具体的な数値基準で示して欲しい。 | Ａ・Ｇ
5 | (８)便所 | 86 | ■望ましい整備 ◆便所全体 大型ベッド | ◎大型ベッドの寸法の検討に際しては、施設を利用する障害者等のニーズを踏まえて決定する。 ◎大型ベッドを設置する際には、車いす使用者の利用に支障がないよう配置を工夫する。 | ◆開いた時に入口をふさぎ、出入に不便を生じることがある。「使用時に出入口をふさがないように配置を工夫する。」といった一文が追加されると良い。 ◆施設使用者等の具体的な利用者を記載してほしい。 | 建築
6 | (８)便所 | 86 | ■望ましい整備 ◆便所全体 その他の注意事項 | ◎便房ごとに緊急事態の情報を音声及び光によって提供できる設備（フラッシュライト等）を備える。 ◎フラッシュライト等は、便房の扉を閉じた状態で、全ての便房内からその点滅が十分識別できる位置に設置するとともに、その点滅が緊急事態を表す旨を便房内の扉等便所内に表示する。 | ◆管理人室や受付がある場合は、通報設備を設けることを明記すべき ◆「便房内の扉等」ではなく「便所内」の表現にしていただきたい。 表示は重要であるが、その位置は個々のケースによるのである程度幅のある表現が良い。 例えば、フラッシュライトと表示が離れた場所にあると、表示の内容が理解しづらい場合が想定される。フラッシュライトを低めの位置にも設置して同じ場所に表示をとりつけることも考えられる。 | Ａ・Ｇ
7 | (８)便所 | 86 | ■望ましい整備 ◆便所全体 その他の注意事項 | ◎便座には背もたれを設置する。 ※参考図 | ◆図の挿入があるとわかりやすい。 | 建築
8 | (８)便所 | 87 | ■望ましい整備 ◆一般便所 その他の注意事項 | ◎補助犬用トイレを施設の種類に応じて設置する。 | ◆関係団体へのヒアリングの上、あらためて掲載を判断していただきたい。 介助犬ユーザーとのお付き合いのなかでは、シートで用を足していたりもしている。利用のほとんどない設備を設置することにならないか危惧される。 ◆どんな設備が必要かわからないので、図で明記して欲しい。 | Ａ・Ｇ
9 | (８)便所 | 87 | ■望ましい取組 ◆ソフト面の工夫 【新規】 | ◎「だれでもトイレしか使用できない人がいるため、だれでもトイレの利用に当たっては優先される人がいる」ということについて、使用ルールの明示や普及啓発等を行う。 ※記載例 車いすを使用する方は、広いスペースのトイレが必要です。 一般トイレを利用できる方が、だれでもトイレを利用することは控えましょう。 | ◆「使用ルールの明示や普及啓発等」について、具体例（記載例や取り組み）を挙げた方が良いのでは。 ◆「だれでもトイレ」という名称を表示するよう条例で義務付けてはいないが、この名称は内部障害を持つ方等の外見からは分かりにくいがだれれでもトイレを必要としている人も使いやすい名称である。 このような方々が使いづらくならないような優先使用を促す掲示等の例を提案してほしい。 | 心・情
10 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 （1）客室の出入口 （戸）【新設】 | ◎ドアにはＵ字レバータイプやプッシュハンドル等の操作しやすいハンドルを取り付ける。 参考図 ◎開閉動作の難易度からみると、引き戸のほうが開き戸より容易である。 | ◆図の挿入があるとわかりやすい。 ◆開き戸より引き戸が望ましいことは記載しなくてよいのか。 | Ａ・Ｇ 建築
11 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 （1）客室の出入口 （戸）【新設】 | ◎客室の出入口付近は、明るさを確保する。 ※コラム等で対応を検討 | ◆「出入口付近」とは室内か、室外か、それとも両方か。 ◆具体的な数値基準で示して欲しい。 | Ａ・Ｇ
12 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (2)ベッド周辺 | ◎客室内にテレビを設置する場合には文字字幕放送の表示が可能なものとする。 | ◆文字放送とは、字幕放送のことを意味しているのか。 ◆「設置する場合には」の記載は残すべき。 | 建築
13 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (3)構造【新設】 窓及びガラス戸 | ◎ベランダに通じる出入口がある場合は、車いす使用者等が利用できるよう、幅（85㎝以上）や段差等について配慮する。 | ◆幅については、出入口の基準の85㎝以上が必要なのか。 | Ａ・Ｇ
14 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (3)構造【新設】 窓及びガラス戸 | ◎窓の操作部やカーテン等の操作ひもは、車いす使用者も開閉できるよう床面から110㎝程度の高さで操作できるようにする。 | ◆カーテン等の操作ひもの高さを下げることによる子供の事故（首がかかるなど）防止に注意が必要。 | Ａ・Ｇ
15 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (4)既存客室の改善・改修【新設】 車いす使用者用客室 | ◎客室内に車いすの回転スペース等を確保したり、車いす使用者用便房・浴室を設置するためには、一定の客室の広さが必要であるが、１室では客室面積が不足する場合には、例えば２つの客室の間仕切り壁を撤去して１室とし、室の間取りを変更する。 ※参考図 | ◆サイズの参考例があるとよい。 | 建築
16 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (4)既存客室の改善・改修【新設】 一般客室 | ◎一般客室の改善・改修に当たっては、一人でも多くの高齢者、障害者等が利用できるように環境を整えることが重要である。また、改善・改修での対応が著しく困難な場合には、備品の貸出や人的対応などソフト面での対応の充実を図ることも重要となる。 | ◆ソフト面での対応の内容を明記して欲しい。 | 建築
17 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (4)既存客室の改善・改修【新設】 一般客室 | ◎便房・浴室等の出入口の段差解消や必要なスペースを確保するためには、ユニットバスの交換やを行う。また、必要なスペースを確保できない場合は、戸の形式を引き戸や外開き戸にとする等の方法も検討する。 | ◆「検討する」ではなく、「外開き戸等にする。」と明確にしてほしい。 ◆戸の形式を外開きとするのは、スペースが取れない場合の対応策（段差解消とは無関係）であって、必須ではない。水仕舞いの観 点から、内開きとするのが通常。 | 建築
18 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい取組 (5)ソフト面の工夫【新設】 | ◎視覚に障害のある人が客室を1人で使用する場合は、スタッフが客室内の家具の位置や館内における施設の位置情報、緊急時の避難方法を案内時に説明する。 | ◆利用する上で重要な情報なので、施設の規模等によっては整備の必要がある。 | Ａ・Ｇ
19 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■整備基準（努力遵守基準）【新設】 | (3)車いす使用者のための観覧席又は客席を出入口から容易に到達でき、かつ、サイトライン（可視線）に配慮した位置に設けること。 | ◆「サイトライン」という言葉でわかるのか。サイトライン（席利用者の目線・見え方等）としたほうがわかりやすい。 ◆なぜ義務規定にしないのか、普通の都市ではいいのかもしれないが、オリパラを開催し、そのレガシーが大切だと言っている東京としてはかなり情けない。同様に、オリパラで指摘された車いす席の数やコンパニオンシートなども義務規定にすべき。そうでなければオリパラで何も学んでいないことになる。 | Ａ・Ｇ 建築
20 | (12)敷地内の通路 | 114 | ■望ましい整備 有効幅 | ◎道路から主要な出入口に至る通路の有効幅は車いす使用者同士がすれ違えるよう180㎝以上とする。 ◎車いす使用者同士がすれ違える幅が180cmである。 | ◆「・・・有効幅は車いす使用者同士がすれ違える180㎝以上とする。」とした方がわかりやすい。 | －
21 | (13)駐車場 | 118 | ■望ましい整備 設備 | ◎車いす使用者等駐車施設等に屋根等を設ける場合は、車いす用リフト付車両を想定し、高さ230㎝程度以上を確保する。また、地下等の建物内に駐車場を設ける場合の天井の高さについても同様とする。 | ◆等がたくさんあり、わかりづらい。 | Ａ・Ｇ
22 | (14)標識 | 122 | ■整備基準の解説 表示内容 | ●施設の利用者の状況を踏まえて、子供や外国人にもわかるように、ふり仮名や外国語を併記する。その場合、遠くからでも見えやすいよう、文字の大きさ等に配慮する。 ※記載例 | ◆文字の大きさを例示してほしい。 | 建築
23 | (14)標識 | 122 | ■望ましい整備 その他の注意事項【新設】 | ◎表示とあわせて音声で案内する。その際、音声が聞き取りやすくなるよう配慮し、案内設備の場所まで誘導できる内容を含むものとする。 ◎外国人にも配慮して、多言語による音声案内を行う。 | ◆音声の多言語対応は想定しているのか。 | －
24 | (15)案内設備 | 124 | ■望ましい取組 ソフト面の工夫【新設】 | ◎案内所には、利用者に対応できる施設職員等を配置した案内所を設ける。する。 | ◆整備基準に「案内所を設ける場合には…」とあるが、望ましい基準にも必要なのか。 | Ａ・Ｇ
25 | (16)案内設備までの経路 | 130 | ■望ましい取組 ソフト面の工夫【新設】 視覚障害者誘導用ブロック | ◎誘導ブロック上にものを置かないいたり、立ち止まらないよう注意喚起のための表示等を行う。 | ◆ものだけでなく、人も立ち止まらないよう求める注意喚起もあったほうが良い。 | －
26 | (22)カウンター | 150 151 | ■必要な整備 呼出しカウンター 【図22.1】カウンターの整備例 | ・赤い光の電光表示は、弱視者や色弱者には見えにくいことがある。 （151ページの図に追加） | ◆白・黒の図を追加するのか。 | 建築
27 | (24)自動販売機・水飲み器 | 154 | ■必要な整備 その他の注意事項【新設】 | ・タッチパネル方式の自動販売機は、視覚障害者にとって分かりづらいのでため、テンキーをつけるなど、視覚障害者が支障なく利用できるよう配慮する。 | ◆具体的なの配慮方法を例示いただきたい。 | －
28 | (26)緊急時の設備・施設 | 158 | ■必要な整備 警報装置 ■望ましい取組 ソフト面の工夫【新設】 | ・聴覚障害者には連絡先を把握し、メール等で緊急時の連絡をすることも有効である。 | ◆ハード整備ではなくソフト面の運営方法となるので記述しないほうが良い。 ◆「警報装置」の項目より「ソフト面の取り組み」に追加した方がよいのではないか。 | 建築
29 | (26)緊急時の設備・施設 | 158 | ■望ましい取組 ソフト面の工夫【新設】 | ・災害時等に避難経路を適切に利用できるよう、利用者や施設職員に対して避難方法や連絡手段等を日頃から周知するとともに、高齢者や障害者、外国人等の避難を想定した防災訓練等を実施する。 | ◆「高齢者や障害者等」に「外国人」を明記してはどうか。 | 心・情
30 | (27)手すり | 162 | ■必要な整備 その他の注意事項【新設】 | ・視覚障害者の誘導が必要な施設では、手すりを設置できない場合はに加えて、音声案内装置の設置や施設の職員等による誘導を行う。 | ◆この記述であると視覚障害者の誘導手段としての手すりという位置づけになるので違和感がある。 「手すりは、視覚障害者の建築物内部の案内に役立つものである。音声案内装置や視覚障害者誘導用ブロック等と合わせて整備し、人的介助も含めた案内ができる環境を整える。」としてはどうか。 | 建築
31 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 店舗内通路 | ・車いす使用者やベビーカー使用者等が、テーブルや目的の棚まで行けるような幅員（90㎝程度）を確保する。 | ◆番号31～43は、「■必要な整備」の項目で良いか。 ◆番号31～43は、「■必要な整備」になるのか「■望ましい整備」になるのかを明示してほしい。 | 店舗
32 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 店舗内通路 | ・店舗内において、車いす使用者が転回できる場所を1以上確保する。 | ◆場所はどこでも良いのか。 | 店舗
33 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 店舗内通路 | ・段差を設けない。やむを得ず段差が生じてしまう場合は、傾斜路をの設置するやスロープの用意を行う。 | ◆傾斜路が設置できない場合の想定は。 | 店舗
34 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 店舗内での配慮（座席） | ・車いすのまま席につける利用できる席は店内全体に分散させ、席を選べることが望ましい。 ・複数の車いす使用者が一緒に利用できる席を確保することが望ましい。 ・小規模の店舗等で通路幅を広く確保することが難しい場合でも、飲食店の場合は最低でも１か所のテーブルまで車いす使用者が単独で行けるようにする。 | ◆店内での分散はいいが、量は規定しないのか。たとえば総席数の半数は車いすでアプローチできるとか。 | 店舗
35 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 飲食店での配慮（座席） | ・ひざが奥まで入るように、下部に奥行きのあるテーブルが利用しやすい。 車いす使用者のひざが入るよう、テーブルの下部に高さ65㎝程度、幅70㎝程度、奥行き45㎝程度のスペースを設ける。（「カウンター」参照） | ◆飲食店で膝下が入りにくいのは、カウンターでは奥行きがないからで、普通のテーブルではテーブルを支える脚が4本のときは脚間隔が狭く、1本や2本のときは脚の土台が広がっているため。下部に奥行きのあるテーブルというのはピントが外れている。 | 店舗
36 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 飲食店での配慮（座席） | ・車いす使用者が車いすのまま席につけるよう、固定していないいすで、一般的な高さのテーブル席・カウンター席を用意する。また、いすは軽く、位置を変えやすいものとする。 ・テーブル席・カウンター席の高さは、○ページ参照 | ◆席数を明記できないか。例：テーブル席１か所以上。 ◆一般的な高さの寸法を入れてほしい。 | Ａ・Ｇ
37 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・ベンチタイプの座席は、しっかりした背もたれつきで、ベンチ下の最小蹴込みスペースは座面奥行きの1/3以上に相当することが望ましい | ◆図の挿入があるとわかりやすい。 | Ａ・Ｇ
38 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 飲食店での配慮（座席） | ・いずれの座席もの、蹴込みは座面奥行きの少なくとも1/3以上に相当しなければならない。を確保し、いすの支柱や対角材が、蹴込みの妨げにならないよう配慮する。 ※参考図 | ◆いずれの座席もと書かれているが、ベンチタイプは除くということか。（ベンチタイプについては、望ましい規定と読める） | Ａ・Ｇ
39 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 飲食店での配慮（座席） | ・座席間の間仕切りは、可動式とする。 | ◆可動式とする間仕切りの対象を明確にしたほうがよい。 | 店舗
40 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 飲食店での配慮（その他） | ・視覚障害や聴覚障害等、障害特性に応じて、点字や写真を活用した注文のしやすいメニューを用意する。 ・点字メニューがない場合には、店員がメニューを読み上げる等により、視覚障害者に配慮する。 | ◆点字メニューが準備できない場合は求めに応じて読み上げるという人的支援も書くべき | 店舗
41 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 物販店での配慮（商品棚） | ・車いす使用者や子供の視線でも選びやすく、手が届きやすくなるよう棚の高さに配慮するとともに、商品を整理して陳列するなど、できるだけ手が届きやすくなる工夫をする。 ・外国人にもわかりやすいよう、多言語表記を行う。 | ◆外国人や子供への配慮もあった方が良い。 | 店舗
42 | (29)店舗内の通路や座席【新設】 |  | ■必要な整備 物販店での配慮（レジカウンター） | ・客と店員が円滑にお金や商品のやりとりや会話ができるレジカウンターの高さ及び車いす使用者やベビーカー使用者等が使えるレジの通路幅を確保する。 ※レジの図 | ◆通路幅の目安があるとよい。 ◆高さや通路幅の寸法を図で記載してほしい。 | 店舗
２ 公園編
番号 | 公園 | ページ | 項目 | 新 | 区市町村・推進協委員等からの意見 | 出典
43 | (７)野外劇場・野外音楽堂 | 308 | ■整備基準 （規則で定めた基準） | (12)車いす使用者用観覧スペース等は、次に定める構造とする。 （四）出入口から容易に到達でき、かつ、サイトライン（可視線）に配慮した位置に設けること。 | ◆建築物編との記載項目の統一 | Ａ・Ｇ
44 | (７)野外劇場・野外音楽堂 | 310 | ■望ましい整備 車いす使用者用観覧スペース等 | ◎ステージと一体的な専用の観覧席・客席を設けない場合についても、車いす使用者用観覧スペースは、サイトラインに配慮した位置に設けることが望ましい。 | ◆専用の座席がない野外ステージなどは、サイトラインに配慮することが困難 | Ａ・Ｇ
45 | (７)野外劇場・野外音楽堂 | 310 | ■望ましい取組 ◆ソフト面の工夫 | ◎既存施設等において、車いす使用者用客席・観覧席からのサイトラインが確保できない場合には、前席を空席とする等の運営上の配慮を行う。 | ◆建築物編との記載項目の統一 | Ａ・Ｇ
46 | (７)野外劇場・野外音楽堂 | 310 | ■望ましい整備 車いす使用者用観覧スペース | ◎車いす使用者が観覧場所を選択できるよう、水平方向及び垂直方向に分散させて、複数の箇所に設置する。 | ◆建築物編との記載項目の統一 | Ａ・Ｇ
47 | (10)便所 | 320 | ■整備基準 ◆だれでもトイレ (2)設備機器 | ●便座には背もたれを設置する。 ※参考図 | ◆公園トイレとしての特殊性から全てを「建築物編」に準じて改正は困難と考えている。 | 建築
48 | (10)便所 | 322 | ■望ましい整備 ◆一般便所 (2)設備機器 | ●便座には背もたれを設置する。 | ◆公園トイレとしての特殊性から全てを「建築物編」に準じて改正は困難と考えている。 | 建築
３ 公共交通施設編
番号 | 公共交通施設 | ページ | 項目 | 新 | 区市町村・推進協委員等からの意見 | 出典
49 | (９)エスカレーター | 374 | ■望ましい取組 ソフト面の工夫【新設】 | ◎転落事故等を防止するため、利用ルールについて掲示やアナウンス等で周知する。 | ◆周知の手段を示して欲しい。 | －
資料 2