15　防火安全に係る注意事項

避難所の防火安全に係る注意事項

⑴　火災を発見したら周囲に大声で知らせる。

火災を発見した場合は、周囲に大声で火災の発生を知らせ、周りの人と協力して避難所運営委員会への連絡、消火器等を活用した初期消火を行う。

⑵　暖房器具を使用する場合は、周囲の安全に注意する。

居住スペース内で、石油ストーブ等の暖房器具を使用する場合は、転倒しないよう安定した場所とし、換気に注意し、衣類、寝具等の可燃物から安全な距離を保つ。

⑶　調理器具は安全確認を受けてから使用する。

居住スペース内で、ガスコンロ等の調理器具を使用はしない。

⑷　（喫煙可能とする場合）喫煙は受動喫煙防止のためにも指定した場所で行う。

喫煙は指定した場所で行い、吸い殻は水バケツ等で確実に消火する。

⑸　周囲の整理整頓を行う。

避難所の屋内及び屋外、喫煙場所、ゴミ集積場所等は、整理整頓に努め、避難所の周囲等に可燃物を放置しない。

⑹　避難経路に障害となる物品を置かない。

居住スペース内の通路、避難口等に避難の障害となる物品を置かない。

⑺　避難経路及び消防用設備等の確認をする。

喫煙場所

避難経路図により居住スペースからの避難経路、消火器等の場所を確認しておく。

防災倉庫

運営組織

ゴミ集積所

男性更衣室

女性更衣室

器具庫

会議室

倉庫

ステージ

便所

便所

１ｍ 幅通路

１ｍ 幅通路

１ｍ 幅通路

１ｍ 幅通路

居住スペース(体育館内)

屋外

屋外

【凡例】

…避難口

…消火器

…水バケツ