## 別紙1-1
別紙１－１
評価項目：喀痰吸引 口腔内・鼻腔内吸引（通常手順）
実施手順 | 評価項目 |  | 評価の視点
STEP4： 準備 | 1 | 医師の指示等の確認を行う | 吸引圧・吸引時間・吸引の深さ・留意点等の確認ができているか。
| 2 | 手洗いを行う | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
| 3 | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する | 必要物品を把握しているか。 吸引瓶の排液が廃棄されているか。 吸引器の電源を入れ、陰圧がかかるか。
| 4 | 必要物品を実地研修協力者（演習の場合は演習シミュレーター）のもとに運ぶ | 吸引器は水平な場所に設置しているか。 使用しやすい位置に物品を置いているか。 吸引器については、電源配置や接続チューブの長さについても確認しているか。
STEP5： 実施 | 5 | 実地研修協力者に吸引の説明をする | 対象者の協力が得られるように、吸引の必要性や方法などをわかりやすく十分説明しているか。
| 6 | 吸引の環境・実地研修協力者の姿勢を整える | プライバシー保護のため、必要に応じてカーテン・スクリーンをしているか。 できる限り楽で安定した姿勢で吸引チューブを挿入しやすい体位に整えているか。
| 7 | 口腔内・鼻腔内を観察する | 口腔内（義歯の状態）・鼻腔内の状態（出血や損傷の有無）・口腔内の分泌物等の貯留物を観察・確認できているか。
| 8 | 手袋の着用またはセッシを持つ | 清潔な手袋の着用やセッシの操作方法が守られているか。
| 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す | 吸引チューブの先端が周囲に触れないように取り出せているか。
| 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する | 吸引チューブの先端が周囲に触れないように扱い、確実に連結管をつなげているか。
| 11 | （浸漬法の場合）吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く | 清浄綿等を清潔に取り出せているか。 他の部分に吸引チューブが触れないようにして、清浄綿等で連結部から先端に向かって拭きとることができているか。 消毒液が確実に拭きとれているか。 使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄しているか。
| 12 | 吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になることを確認する | 水を吸引して、吸引力を観察し、適切な吸引力の設定を確認できているか。 吸引圧のメーターを確認しているか。
| 13 | 吸引チューブの先端の水をよく切る | 吸引チューブの先端から水が垂れていないか。
| 14 | 実地研修協力者に吸引開始について声かけを行う | わかりやすい言葉で協力が得られるよう話しかけ、反応や返答を確認しているか。
| 15 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する | 決められた(指示のあった）吸引圧と深さを守っているか。 挿入の際、吸引チューブの先端が周囲に触れていないか。 粘膜を刺激しないようよう静かに挿入しているか。 挿入しにくい時に強引に挿入していないか。
| 16 | 適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する | 吸引時間を守っているか。 一カ所に吸引圧がかからないように吸引チューブを静かにまわしながら操作できているか。 吸引物や対象者の様子の観察ができているか。
| 17 | 吸引チューブを静かに抜く | 粘膜を刺激しないように吸引チューブを抜いているか。
| 18 | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く | 清潔に清浄綿等を取り出せているか。 肉眼的に確認できる吸引チューブの外側の付着物を連結部から先端に向かって拭きとることができているか。 使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄しているか。
| 19 | 洗浄水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす | 吸引チューブの内側の汚れの除去を確認しているか。
| 20 | 吸引器の電源を切る
| 21 | 吸引チューブを連結管から外し保管容器に戻す | 吸引チューブを保管容器の中に確実におさめたか。
| 22 | 手袋をはずす（手袋を使用している場合）またはセッシを戻す | 汚染した手袋が周囲に触れることなく手袋をはずし、廃棄しているか。 セッシを、周囲や容器の縁に触れることなく戻しているか。
| 23 | 実地研修協力者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える | 吸引物の状況を分かりやすく伝え、とりきれたかどうかを確認しているか。 ねぎらいの言葉をかけているか。 呼吸を整えやすい安楽な姿勢に整え、その姿勢でよいかどうかを対象者に確認しているか。
| 24 | 吸引物及び実地研修協力者の状態を観察する | 吸引した物の量・性状、顔色、呼吸の状態、全身状態、（鼻腔の場合）鼻腔からの出血などについて観察できているか。
| 25 | 実地研修協力者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する | 吸引前の状態と比較して観察しているか。
| 26 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する（経鼻経管栄養実施者のみ）
| 27 | 手洗いをする | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
STEP6： 報告 | 28 | 吸引物及び実地研修協力者の状態を報告する | 研修講師に、吸引した物の量・性状、顔色・呼吸の状態、全身状態、鼻腔からの出血、異常の有無などについて報告できているか。
| 29 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないことを報告する（経鼻経管栄養実施者のみ）
| 30 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする（該当する場合のみ） | 手順のミスや対象者のいつもと違った変化について、正確に報告ができているか
STEP7： 片付け | 31 | 吸引びんの排液量が70％～80％になる前に排液を捨てる | 吸引びんの廃液量の確認が行えているか。 廃液量の交換の必要性を判断できているか。
| 32 | 使用物品を速やかに後片付けまたは交換する | 事故防止、故障予防のために速やかに片づけているか。 使用物品の交換が適切な方法で行えているか。
STEP8： 記録 | 33 | 実施記録を記載する | 記載事項を把握しているか。 記載もれはないか。 適切な内容の記載ができているか。

## 別紙1-2
別紙１－２
評価項目：喀痰吸引 口腔内・鼻腔内吸引（人工呼吸器装着者：非侵襲的人工呼吸療法）
実施手順 | 評価項目 |  | 評価の視点
STEP4： 準備 | 1 | 医師の指示等の確認を行う | 吸引圧・吸引時間・吸引の深さ・吸引の留意点、人工呼吸器装着脱上の留意点の確認ができているか。
| 2 | 手洗いを行う | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
| 3 | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する | 必要物品を把握しているか。 吸引瓶の排液が廃棄されているか。 吸引器の電源を入れ、陰圧がかかるか。
| 4 | 必要物品を実地研修協力者（演習の場合は演習シミュレーター）のもとに運ぶ | 吸引器は水平な場所に設置しているか。 使用しやすい位置に物品を置いているか。 吸引器については、電源配置や接続チューブの長さについても確認しているか。
STEP5： 実施 | 5 | 実地研修協力者に吸引の説明をする | 対象者の協力が得られるように、吸引の必要性や方法などをわかりやすく十分説明しているか。
| 6 | 吸引の環境・実地研修協力者の姿勢を整える | プライバシー保護のため、必要に応じてカーテン・スクリーンをしているか。 できる限り楽で安定した姿勢で吸引チューブを挿入しやすい体位に整えているか。
| 7 | 口腔内・鼻腔内を観察する | 口腔内（義歯の状態）・鼻腔内の状態（出血や損傷の有無）・口腔内の分泌物等の貯留物、人工呼吸器の作動状況、口鼻マスクの位置、皮膚の状態を観察・確認できているか。 観察時、口鼻マスクを外すまたは鼻マスクに変更するなどの必要がある場合適切に操作できているか。
| 8 | 手袋の着用またはセッシを持つ | 清潔な手袋の着用やセッシの操作方法が守られているか。
| 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す | 吸引チューブの先端が周囲に触れないように取り出せているか。
| 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する | 吸引チューブの先端が周囲に触れないように扱い、確実に連結管をつなげているか。
| 11 | （浸漬法の場合）吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く | 清浄綿等を清潔に取り出せているか。 他の部分に吸引チューブが触れないようにして、清浄綿等で連結部から先端に向かって拭きとることができているか。 消毒液が確実に拭きとれているか。 使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄しているか。
| 12 | 吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になることを確認する | 水を吸引して、吸引力を観察し、適切な吸引力の設定を確認できているか。 吸引圧のメーターを確認しているか。
| 13 | 吸引チューブの先端の水をよく切る | 吸引チューブの先端から水が垂れていないか。
| 14 | 実地研修協力者に吸引開始について声かけを行う | わかりやすい言葉で協力が得られるよう話しかけ、反応や返答を確認しているか。
| 15 | 口鼻マスクまたは鼻マスクをはずす（注） | 口鼻マスクまたは鼻マスクを外すタイミング、外す方法は適切であるか。 外す際に吸引チューブの清潔は保たれているか。
| 16 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する | 決められた(指示のあった）吸引圧と深さを守っているか。 挿入の際、吸引チューブの先端が周囲に触れていないか。 粘膜を刺激しないようよう静かに挿入しているか。 挿入しにくい時に強引に挿入していないか。
| 17 | 適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する | 吸引時間を守っているか。 一カ所に吸引圧がかからないように吸引チューブを静かにまわしながら操作できているか。 吸引物や対象者の様子の観察ができているか。
| 18 | 吸引チューブを静かに抜く | 粘膜を刺激しないように吸引チューブを抜いているか。
| 19 | 口鼻マスク・鼻マスクを適切に戻す（注） | 口鼻マスクまたは鼻マスクを外す又は変更した場合、適切に元に戻しているか。
| 20 | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く | 清潔に清浄綿等を取り出せているか。 肉眼的に確認できる吸引チューブの外側の付着物を連結部から先端に向かって拭きとることができているか。 使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄しているか。
| 21 | 洗浄水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす | 吸引チューブの内側の汚れの除去を確認しているか。
| 22 | 吸引器の電源を切る
| 23 | 吸引チューブを連結管から外し保管容器に戻す | 吸引チューブを保管容器の中に確実におさめたか。
| 24 | 手袋をはずす（手袋を着用している場合）またはセッシを戻す | 汚染した手袋が周囲に触れることなく手袋をはずし、廃棄しているか。 セッシを、周囲や容器の縁に触れることなく戻しているか。
| 25 | 実地研修協力者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える | 吸引物の状況を分かりやすく伝え、とりきれたかどうかを確認しているか。 ねぎらいの言葉をかけているか。 呼吸を整えやすい安楽な姿勢に整え、その姿勢でよいかどうかを対象者に確認しているか。
| 26 | 人工呼吸器が正常に作動していること・口鼻マスクまたは鼻マスクの装着感が通常通りであることを確認をする | 胸の上がり具合を確認して人工呼吸器の正常作動を確認しているか。 固定位置・固定の強さ、皮膚の状態などの観察項目を把握して、確認もれがないか。
| 27 | 吸引物及び実地研修協力者の状態を観察する | 吸引した物の量・性状、顔色、呼吸の状態、全身状態、（鼻腔の場合）鼻腔からの出血などについて観察できているか。
| 28 | 実地研修協力者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する | 吸引前の状態と比較して観察しているか。
| 29 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する（経鼻経管栄養実施者のみ）
| 30 | 手洗いをする | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
STEP6： 報告 | 31 | 吸引物及び実地研修協力者の状態を報告する | 研修講師に、吸引した物の量・性状、顔色・呼吸の状態、全身状態、鼻腔からの出血、異常の有無などについて報告できているか。
| 32 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないことを報告する（経鼻経管栄養実施者のみ）
| 33 | 人工呼吸器が正常に作動していること・口鼻マスクまたは鼻マスクの装着感が通常通りであることを報告をする | マスクの着脱に伴う呼吸の変動の可能性もあるため、呼吸状態の異常の有無に加えて、マスクからの空気の漏れ、人工呼吸器回路の異常等について確認できているか。
| 34 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする（該当する場合のみ） | 手順のミスや対象者のいつもと違った変化について、正確に報告ができているか。
STEP7： 片付け | 35 | 吸引びんの排液量が70％～80％になる前に排液を捨てる | 吸引びんの廃液量の確認が行えているか。 廃液量の交換の必要性を判断できているか。
| 36 | 使用物品を速やかに後片付けまたは交換する | 事故防止、故障予防のために速やかに片づけているか。 使用物品の交換が適切な方法で行えているか。
STEP8： 記録 | 37 | 実施記録を記載する | 記載事項を把握しているか。 記載もれはないか。 適切な内容の記載ができているか。
※清潔の保持、マスク着脱時の皮膚損傷の予防、確実な呼吸器の装着を確認する。

## 別紙1-3
別紙１－３
評価項目：喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引（通常手順）
実施手順 | 評価項目 |  | 評価の視点
STEP4： 準備 | 1 | 医師の指示等の確認を行う | 吸引圧・吸引時間・吸引の深さ・吸引の留意点、気管カニューレに関する留意点等の確認ができているか。
| 2 | 手洗いを行う | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
| 3 | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する | 必要物品を把握しているか。 吸引瓶の排液が廃棄されているか。 吸引器の電源を入れ、陰圧がかかるか。
| 4 | 必要物品を実地研修協力者（演習の場合は演習シミュレーター）のもとに運ぶ | 吸引器は水平な場所に設置しているか。 使用しやすい位置に物品を置いているか。 吸引器については、電源配置や接続チューブの長さについても確認しているか。
STEP5： 実施 | 5 | 実地研修協力者に吸引の説明をする | 対象者の協力が得られるように、吸引の必要性や方法などをわかりやすく十分説明しているか。
| 6 | 吸引の環境・実地研修協力者の姿勢を整える | プライバシー保護のため、必要に応じてカーテン・スクリーンをしているか。 できる限り楽で安定した姿勢で吸引チューブを挿入しやすい体位に整えているか。
| 7 | 気管カニューレ周囲や固定の状態を観察する | 口腔内（義歯の状態）・鼻腔内の状態（出血や損傷の有無）・口腔内の分泌物等の貯留物に加えて気管カニューレ周囲や固定の状態を確実に観察・確認できているか。
| 8 | 手袋の着用またはセッシを持つ | 清潔な手袋の着用やセッシの操作方法が守られているか。
| 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す | 吸引チューブの先端が周囲に触れないように取り出せているか。
| 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する | 吸引チューブの先端が周囲に触れないように扱い、確実に連結管をつなげているか。
| 11 | （浸漬法の場合）吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く | 清浄綿等を清潔に取り出せているか。 他の部分に吸引チューブが触れないようにして、清浄綿等で連結部から先端に向かって拭きとることができているか。 消毒液が確実に拭きとれているか。 使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄しているか。
| 12 | 吸引器の電源を入れて原則として滅菌精製水を吸い決められた吸引圧になることを確認する | 水を吸引して、吸引力を観察し、適切な吸引力の設定を確認できているか。吸引圧のメーターを確認しているか。
| 13 | 吸引チューブ先端の水をよく切る | 吸引チューブの先端から水が垂れていないか。
| 14 | 実地研修協力者に吸引開始について声かけを行う | わかりやすい言葉で協力が得られるよう話しかけ、反応や返答を確認しているか。
| 15 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する | 気管カニューレの長さ以上まで挿入しないよう所定の深さを守っているか。
| 16 | 適切な吸引時間で気管カニューレ内の分泌物等の貯留物を吸引する | 吸引時間を守っているか。 一カ所に吸引圧がかからないように吸引チューブを静かにまわしながら操作できているか。 吸引物や対象者の様子の観察ができているか。
| 17 | 吸引チューブを静かに抜く | 粘膜を刺激しないように吸引チューブを抜いているか。
| 18 | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く | 清潔に清浄綿等を取り出せているか。 肉眼的に確認できる吸引チューブの外側の付着物を連結部から先端に向かって拭きとることができているか。 使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄しているか。
| 19 | 滅菌精製水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす | 吸引チューブの内側の汚れの除去を確認しているか。
| 20 | 吸引器の電源を切る
| 21 | 吸引チューブを連結管から外し保管容器に戻す、または単回使用の場合は原則として破棄する | 吸引チューブを保管容器の中に確実におさめたか、または単回使用の場合は破棄したか。
| 22 | 手袋をはずす（手袋を着用している場合）またはセッシを戻す | 汚染した手袋が周囲に触れることなく手袋をはずし、廃棄しているか。 セッシを、周囲や容器の縁に触れることなく戻しているか。
| 23 | 実地研修協力者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える | 吸引物の状況を分かりやすく伝え、とりきれたかどうかを確認しているか。 ねぎらいの言葉をかけているか。 呼吸を整えやすい安楽な姿勢に整え、その姿勢でよいかどうかを対象者に確認しているか。
| 24 | 吸引物及び実地研修協力者の状態を観察する | 吸引した物の量・性状、顔色・呼吸の状態、全身状態などについて観察できているか。 呼吸状態および気管カニューレや固定状態等の観察項目を把握しているか。 観察もれはないか。
| 25 | 実地研修協力者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する | 吸引前の状態と比較して観察しているか。
| 26 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する（経鼻経管栄養実施者のみ）
| 27 | 手洗いをする | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
STEP6： 報告 | 28 | 吸引物及び実地研修協力者の状態を報告する | 研修講師に、吸引した物の量・性状、顔色・呼吸の状態、全身状態、鼻腔からの出血、異常の有無などについて報告できているか。
| 29 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないことを報告する（経鼻経管栄養実施者のみ）
| 30 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする（該当する場合のみ） | 手順のミスや対象者のいつもと違った変化について、正確に報告ができているか。
STEP7： 片付け | 31 | 吸引びんの排液量が70％～80％になる前に排液を捨てる | 吸引びんの廃液量の確認が行えているか。 廃液量の交換の必要性を判断できているか。
| 32 | 使用物品を速やかに後片付けまたは交換する | 事故防止、故障予防のために速やかに片づけているか。 使用物品の交換が適切な方法で行えているか。
STEP8： 記録 | 33 | 実施記録を記載する | 記載事項を把握しているか。 記載もれはないか。 適切な内容の記載ができているか。
※気管カニューレ内部からの吸引については、特に清潔の遵守が必要。気管カニューレの長さ以上に挿入しない。

## 別紙1-4
別紙１－４
評価項目：喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引（人工呼吸器装着者：侵襲的人工呼吸療法）
実施手順 | 評価項目 |  | 評価の視点
STEP4： 準備 | 1 | 医師の指示等の確認を行う | 吸引圧・吸引時間・吸引の深さ・吸引の留意点、人工呼吸器装着脱上の留意点等の確認ができているか。
| 2 | 手洗いを行う | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
| 3 | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する | 必要物品を把握しているか。 吸引瓶の排液が廃棄されているか。 吸引器の電源を入れ、陰圧がかかるか。
| 4 | 必要物品を実地研修協力者（演習の場合は演習シミュレーター）のもとに運ぶ | 吸引器は水平な場所に設置しているか。 使用しやすい位置に物品を置いているか。 吸引器については、電源配置や接続チューブの長さについても確認しているか。
STEP5： 実施 | 5 | 実地研修協力者に吸引の説明をする | 対象者の協力が得られるように、吸引の必要性や方法などをわかりやすく十分説明しているか。
| 6 | 吸引の環境・実地研修協力者の姿勢を整える | プライバシー保護のため、必要に応じてカーテン・スクリーンをしているか。 できる限り楽で安定した姿勢で吸引チューブを挿入しやすい体位に整えているか。
| 7 | 気管カニューレ周囲や固定の状態、人工呼吸器の作動状況を観察する | 口腔内（義歯の状態）・鼻腔内の状態（出血や損傷の有無）・口腔内の分泌物等の貯留物に加えて気管カニューレ周囲や固定の状態、人工呼吸器の作動状況を観察・確認できているか。
| 8 | 手袋の着用またはセッシを持つ | 清潔な手袋の着用やセッシの操作方法が守られているか。
| 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す | 吸引チューブの先端が周囲に触れないように取り出せているか。
| 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する | 吸引チューブの先端が周囲に触れないように扱い、確実に連結管をつなげているか。
| 11 | （浸漬法の場合）吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く | 清浄綿等を清潔に取り出せているか。 他の部分に吸引チューブが触れないようにして、清浄綿等で連結部から先端に向かって拭きとることができているか。 消毒液が確実に拭きとれているか。 使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄しているか。
| 12 | 吸引器の電源を入れて原則として滅菌精製水を吸い決められた吸引圧になることを確認する | 滅菌精製水を吸引して、吸引力を観察し、適切な吸引力の設定を確認できているか。 吸引圧のメーターを確認しているか。
| 13 | 吸引チューブ先端の水をよく切る | 吸引チューブの先端から水が垂れていないか。
| 14 | 実地研修協力者に吸引開始について声かけを行う | わかりやすい言葉で協力が得られるよう話しかけ、反応や返答を確認しているか。
| 15 | 人工呼吸器の接続を外す | 人工呼吸器の接続は吸気を確認して適切なタイミング、方法で外しているか。 気管カニューレを抑えすぎたり引っ張りすぎていないか。 外した後の回路の清潔は保たれているか。 外す際に吸引チューブの清潔は保たれているか。
| 16 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する | 気管カニューレの長さ以上まで挿入しないよう所定の深さを守っているか。
| 17 | 適切な吸引時間で気管カニューレ内の分泌物等の貯留物を吸引する | 吸引時間を守っているか。 一カ所に吸引圧がかからないように吸引チューブを静かにまわしながら操作できているか。 吸引物や対象者の様子の観察ができているか。
| 18 | 吸引チューブを静かに抜く | 粘膜を刺激しないように吸引チューブを抜いているか。
| 19 | 人工呼吸器の接続を元に戻す | 人工呼吸器の接続は、確実かつ清潔に元に戻しているか。
| 20 | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く | 清潔に清浄綿等を取り出せているか。 肉眼的に確認できる吸引チューブの外側の付着物を連結部から先端に向かって拭きとることができているか。 使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄しているか。
| 21 | 滅菌精製水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす | 吸引チューブの内側の汚れの除去を確認しているか。
| 22 | 吸引器の電源を切る
| 23 | 吸引チューブを連結管から外し保管容器に戻す、または単回使用の場合は原則として破棄する | 吸引チューブを保管容器の中に確実におさめたか、または単回使用の場合は破棄したか。
| 24 | 手袋をはずす（手袋を着用している場合）またはセッシを戻す | 汚染した手袋が周囲に触れることなく手袋をはずし、廃棄しているか。 セッシを、周囲や容器の縁に触れることなく戻しているか。
| 25 | 実地研修協力者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える | 吸引物の状況を分かりやすく伝え、とりきれたかどうかを確認しているか。 ねぎらいの言葉をかけているか。 呼吸を整えやすい安楽な姿勢に整え、その姿勢でよいかどうかを対象者に確認しているか。
| 26 | 人工呼吸器が正常に作動していることを確認する | 胸の上がり具合を確認して人工呼吸器および回路の正常作動を確認しているか。 人工呼吸器の着脱に伴う呼吸の変動の可能性もあるため、呼吸状態の異常の有無や、コネクター接続部からの空気の漏れ、人工呼吸器回路の異常等について確認できているか。
| 27 | 吸引物及び実地研修協力者の状態を観察する | 吸引した物の量・性状、顔色・呼吸の状態、全身状態などについて観察できているか。 呼吸状態および気管カニューレや固定状態等の観察項目を把握しているか。 観察もれはないか。
| 28 | 実地研修協力者の吸引前の状態と吸引後の状態変化を観察する | 吸引前の状態と比較して観察しているか。
| 29 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する（経鼻経管栄養実施者のみ）
| 30 | 手洗いをする | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
STEP6： 報告 | 31 | 吸引物及び実地研修協力者の状態を報告する | 研修講師に、吸引した物の量・性状、顔色・呼吸の状態、全身状態、鼻腔からの出血、異常の有無などについて報告できているか。
| 32 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないことを報告する（経鼻経管栄養実施者のみ）
| 33 | 人工呼吸器が正常に作動していることを報告する
| 34 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする（該当する場合のみ） | 手順のミスや対象者のいつもと違った変化について、正確に報告ができているか。
STEP7： 片付け | 35 | 吸引びんの排液量が70％～80％になる前に排液を捨てる | 吸引びんの廃液量の確認が行えているか。 廃液量の交換の必要性を判断できているか。
| 36 | 使用物品を速やかに後片付けまたは交換する | 事故防止、故障予防のために速やかに片づけているか。 使用物品の交換が適切な方法で行えているか。
STEP8： 記録 | 37 | 実施記録を記載する | 記載事項を把握しているか。 記載もれはないか。 適切な内容の記載ができているか。
※気管カニューレ内部からの吸引については、特に清潔の遵守が必要。気管カニューレの長さ以上に挿入しない。確実な呼吸器の装着・確認をする。

## 別紙1-5
別紙１－５
評価項目：胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
実施手順 | 評価項目 |  | 評価の視点
STEP4： 準備 | 1 | 医師の指示等の確認を行う | 注入物・注入量・注入時間・留意点等の確認ができているか。
| 2 | 手洗いを行う | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
| 3 | 必要な物品を準備する | 必要部品が準備できているか。 使用物品の状況を観察し、劣化、漏れ、汚染状況を観察しているか。
| 4 | 指示された栄養剤（流動食）の種類・量・時間を確認する | 氏名・経管栄養剤の内容と量・有効期限・注入開始時間・注入時間を確認できているか。
| 5 | 経管栄養の注入準備を行う | 栄養剤は本人のものであることを確認しているか。 栄養剤を適温にできているか。 栄養点滴チューブ内の空気を排除し準備しているか。 イルリガートル（ボトル）のふたは確実に閉めているか。
| 6 | 準備した栄養剤（流動食）を実地研修協力者（演習の場合は演習シミュレーター）のもとに運ぶ | 栄養剤が本人のものであることを確認ができているか。
STEP5： 実施 | 7 | 実地研修協力者に本人確認を行い、経管栄養の実施について説明する | 意識レベルの低い場合でも、実地研修協力者に処置の説明を行っているか。
| 8 | 注入する栄養剤（流動食）が実地研修協力者本人のものであるかを確認し、適切な体位をとり、環境を整備する | 栄養剤が実地研修協力者本人のものであるか確認できているか。 適切な体位をとれているか。 接続部より50cm以上高い所にイルリガートル（ボトル）の液面があるか。
| 9 | 経管栄養チューブに不具合がないか確認し、確実に接続する | 経管栄養チューブが、ねじれたり折れたりしていないか、固定が外れていないかを確認しているか。 外れないように接続できているか。
| 10 | 注入を開始し、注入直後の様子を観察する | 実地研修協力者の状態に異常がないか確認しているか。 滴下速度は指示されたとおりであるか。
| 11 | 注入中の表情や状態を定期的に観察する | 全身状態の観察ができているか。 むせこみ、表情の変化などの観察を行っているか。
| 12 | 注入中の実地研修協力者の体位を観察する | 適切な体位を維持できているか。
| 13 | 注入物の滴下の状態を観察する | 注入物の滴下が適切かどうか、観察できているか。
| 14 | 挿入部からの栄養剤（流動食）のもれを確認する。 | 挿入部の異常の有無（もれの兆候等）を確認しているかどうか。
| 15 | 注入中に実地研修協力者の状態を観察する | 注入中に実地研修協力者が気分不快、腹部ぼう満感、おう気・おう吐などを訴えていないかを確認できているか。 異常を発見した場合は研修講師に連絡し、対応できているか。
| 16 | 注入終了後は白湯を注入し、状態を観察する | 注入終了後に、白湯を注入しているか。 実地研修協力者の状態を観察しているか。
| 17 | クレンメを閉め、経管栄養チューブの接続を外し、半坐位の状態を保つ | クレンメを確実に閉め、接続を外す際は、チューブを抜去しないように注意しているか。 半坐位の状態を保持しているか。
STEP6： 報告 | 18 | 注入後、実地研修協力者の状態を観察し、報告する | 研修講師に、腹部ぼう満感、おう気・おう吐・腹痛、呼吸困難や表情の変化など観察し、報告ができているか。
| 19 | 体位交換が必要な実地研修協力者に対しては、異常が無ければ体位変換を再開する | おう吐を誘発する可能性もあり、観察し報告できているか。
| 20 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする（該当する場合のみ） | 手順のミスや対象者のいつもと違った変化について、正確に報告ができているか。
STEP7： 片付け | 21 | 環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片付けする | 使用物品は決められた方法で洗浄・消毒を行っているか。 環境を汚染していないか。
STEP8： 記録 | 22 | 実施記録を記載する | 実施時刻、栄養剤（流動食）の種類、量等について記録しているか。 記載もれはないか。 適切な内容の記載ができているか。

## 別紙1-6
別紙１－６
評価項目：経鼻経管栄養
実施手順 | 評価項目 |  | 評価の視点
STEP4： 準備 | 1 | 医師の指示等の確認を行う | 注入物・注入量・注入時間・留意点等の確認ができているか。
| 2 | 手洗いを行う | 石鹸と流水またはすりこみ式のアルコール製剤により手指を清潔にしているか。 手洗い方法が守られているか。
| 3 | 必要な物品を準備する | 必要部品が準備できているか。 使用物品の状況を観察し、劣化、漏れ、汚染状況を観察しているか。
| 4 | 指示された栄養剤（流動食）の種類・量・時間を確認する | 氏名・経管栄養剤の内容と量・有効期限・注入開始時間・注入時間を確認できているか。
| 5 | 経管栄養の注入準備を行う | 栄養剤は本人のものであることを確認しているか。 栄養剤を適温にできているか。 栄養点滴チューブ内の空気を排除し準備しているか。 イルリガートル（ボトル）のふたは確実に閉めているか。
| 6 | 準備した栄養剤（流動食）を実地研修協力者（演習の場合は演習シミュレーター）のもとに運ぶ | 栄養剤が本人のものであることを確認ができているか。
STEP5： 実施 | 7 | 実地研修協力者に本人確認を行い、経管栄養の実施について説明する | 意識レベルの低い場合でも、実地研修協力者に処置の説明を行っているか。
| 8 | 注入する栄養剤（流動食）が実地研修協力者本人のものであるかを確認し、適切な体位をとり、環境を整備する | 栄養剤が実地研修協力者本人のものであるか確認できているか。 適切な体位をとれているか。 接続部より50cm以上高い所にイルリガートル（ボトル）の液面があるか。
| 9 | 経管栄養チューブに不具合がないか確認し、確実に接続する | 経管栄養チューブが、ねじれたり折れたりしていないか、固定が外れていないかを確認しているか。 外れないように接続できているか。
| 10 | 注入を開始し、注入直後の様子を観察する | 実地研修協力者の状態に異常がないか確認しているか。 滴下速度は指示されたとおりであるか。
| 11 | 注入中の表情や状態を定期的に観察する | 全身状態の観察ができているか。 むせこみ、表情の変化などの観察を行っているか。
| 12 | 注入中の実地研修協力者の体位を観察する | 適切な体位を維持できているか。
| 13 | 注入物の滴下の状態を観察する | 注入物の滴下が適切かどうか、観察できているか。
| 14 | 注入中に実地研修協力者の状態を観察する | 注入中に実地研修協力者が気分不快、腹部ぼう満感、おう気・おう吐などを訴えていないかを確認できているか。 異常を発見した場合は研修講師に連絡し、対応できているか。
| 15 | 注入終了後は白湯を注入し、状態を観察する | 注入終了後に、白湯を注入しているか。 実地研修協力者の状態を観察しているか。
| 16 | クレンメを閉め、経管栄養チューブの接続を外し、半坐位の状態を保つ | クレンメを確実に閉め、接続を外す際は、チューブを抜去しないように注意しているか。 半坐位の状態を保持しているか。
STEP6： 報告 | 17 | 注入後、実地研修協力者の状態を観察し、報告する | 研修講師に、腹部ぼう満感、おう気・おう吐・腹痛、呼吸困難や表情の変化など観察し、報告ができているか。
| 18 | 体位交換が必要な実地研修協力者に対しては、異常が無ければ体位変換を再開する | おう吐を誘発する可能性もあり、観察し報告できているか。
| 19 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする（該当する場合のみ） | 手順のミスや対象者のいつもと違った変化について、正確に報告ができているか。
STEP7： 片付け | 20 | 環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片付けする | 使用物品は決められた方法で洗浄・消毒を行っているか。 環境を汚染していないか。
STEP8： 記録 | 21 | 実施記録を記載する | 実施時刻、栄養剤（流動食）の種類、量等について記録しているか。 記載もれはないか。 適切な内容の記載ができているか。