## 老健（従来型）
介護老人保健施設（従来型）施設整備の審査基準（改修支援施設)
本審査基準について、必要事項を記載し、基準への適合状況を判定した上で、根拠資料等とともに都へ提出するものとする。 | [5 empty] | （注１）転換改修により緩和措置を適用する場合は別の基準とあわせて審査する。 （注２）小規模介護老人保健施設整備の審査については別の基準による。
項 目 |  | 関係規定 | 基準 |  | 留意事項 |  | 判断 適・否
Ⅰ．施設及び設備の適否（法74-2、法97-1,3）
1 | 一般原則 | 都市計画法 | 1 | 環境及び立地については、入所者等の療養生活を健全に維持するため、煤煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。 なお、整備区域内には、都市計画法第３３条第１項第８号により開発行為が禁止されている区域（以下「災害レッドゾーン」という。）を原則として含まないこと また、災害レッドゾーンに該当しない場合であっても、土砂災害警戒区域、浸水想定区域等、災害による被害が想定される区域に指定されている区域に施設を整備する場合は、安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の対策を講じていること |  | ・災害レッドゾーンとは、災害危険区域（建築基準法第３９条第１項）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項）、土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項）、浸水被害防止区域（特定都市河川浸水被害対策法第56条第１項）、その他政令で定める地域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域）をいう。
適 ・ 否
|  | 条例３－６ | 2 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（避難階段、非常警報設備等）を設けること。 |  |  | 適 ・ 否
|  | 平成13年国土交通省告示第1301号「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 | 3 | 建物の設計に当たっては、東京都福祉のまちづくり条例（平成7年東京都条例第33号）及び高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)及びを参考として、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できること。 |  |  | 適 ・ 否
|  | ・東京都福祉のまちづくり条例第２章第３節、第４節 ・東京都福祉のまちづくり条例第29条 | 4 | 車椅子使用者用駐車施設及び車椅子使用者用便房（バリアフリートイレ）を設置すること。その他、東京都福祉のまちづくり条例の整備基準に適合すること。ただし、改修支援施設の整備予定地の区市町村の条例により、整備基準に適合させるための措置と同等以上の措置を講ずることとなるよう定めている場合は、第14条、第15条及び第２章第４節の規定は、適用しない。 |  | ・竣工後に東京都福祉のまちづくり条例第15条第1項（同条例第29条に基づき第15条第1項が適用除外される場合は整備予定地の区市町村の条例）に規定する整備基準適合証の交付を受け、掲示すること。 ・車椅子使用者用駐車施設の付近に利用居室等までの誘導表示を設けること。 | 適 ・ 否
2 | 施設の専用 | 条例 5-2,44-2 | 1 | それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。 | 1 | 共用を予定する施設についての利用計画等が妥当であること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 〔共用が認められない施設〕 | -1 | 機能訓練室
|  |  | -1 | 療養室 |  | 利用計画により両施設の入所者等の処遇に支障がない場合に限り認められる。 | 適 ・ 否
|  |  | -2 | 診察室
|  |  | -3 | 手術室 | -2 | 食堂
|  |  | -4 | 処置室（機能訓練室を除く） |  | 両施設の入所者等の食事時間を調整して共用することは好ましくなく、同時に利用できるような広さを有する場合に限り認められる。 | 適 ・ 否
|  |  | -5 | 病室
|  |  | -6 | ｴｯｸｽ線装置等
※ (2)～(6)は病院又は診療所併設の場合
|  |  | 2 | 機能訓練室、談話室、食堂、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ﾙｰﾑを区画せず各々の施設の基準面積を合算した面積以上のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとすることは差し支えない。 | 2 | 共用する施設については、介護老人保健施設の許可と他法令の許可とが重複するものであること。 | 適 ・ 否
|  |  | 3 | 施設の兼用は、各々の施設の利用目的に沿い、かつ施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供に支障を来たさない程度で認めて差し支えない。よって、談話室とﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑの兼用並びに洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し支えない。 |  |  | 適 ・ 否
3 | 療養室 | 基準 3-2-1 | 1 | １室の定員は、４人以下であること。 |  | ＜望ましい設備＞ ・車椅子の高さにあわせた療養室の鍵（室内から開けられること） ・ベッドの高さやリクライニングの角度が手元で調節できる低床ベッド ・衣服寝具の収納スペース ・部屋ごとの冷暖房設備 ・テレビ傾聴の設備 ・電話配線 | 適 ・ 否
|  |  | 2 | 床面積は、一人当たり８㎡以上であること。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 3 | 地階に設けてはならない。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 4 | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 5 | 寝台又はこれに代わる設備(畳等)を備えること。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 6 | 身の回り品の収納倉庫、ナース･コールを設けること。 ただし、ナース･コールについては、入所者の状況等に応じ、サービスに支障を来さない場合には、入所者の動向を検知できる見守り機器を設置することで代用することとして差し支えない。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 7 | 洗面所、収納設備の床面積は、基準面積に含めて差し支えない。ただし、便所の面積は含まれない。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 8 | 社会福祉施設における防火安全対策の強化について（昭和62年9月18日社施第107号）を参考に、2階以上の居室には、車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有する避難・搬送及び消防活動上有効なバルコニーを設けることが望ましい。 |  |  | 適 ・ 否
4 | 診察室 | 条例 5-1-2 | 1 | 医師が診察を行うのに適切なものであること。 |  |  | 適 ・ 否
5 | 機能訓練室 | 基準 3-1-3,3-2-2 | 1 | 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械・器具を備えること。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 2 | 床面積は、入所者定員一人当たり１㎡以上であること。 |  |  | 適 ・ 否
6 | 談話室 | 条例 5-1-4 条例規則 4-1-1 | 1 | 入所者同士や、入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 |  |  | 適 ・ 否
7 | 食堂 | 条例 5-1-５ 条例規則 4-1-２ | 1 | 食堂で食事をすることができる入所者のために十分な広さを有すること。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 2 | 床面積は、入所定員一人当り２㎡以上であること。 |  |  | 適 ・ 否
8 | 浴室及び脱衣室 | 条例 5-1-6 条例規則 4-1-3,11-1-2 | 1 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | 1 | 療養室から離れて浴室を設ける場合は、脱衣室内又は浴室に近接して入所者用の便所を設けることが望ましいこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 2 | 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けること。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 3 | 特別浴室は、ストレッチャー等の移動に支障がないよう構造設備上配慮すること。 | 2 | 療養室から離れて浴室を設ける場合は、脱衣室内又は浴室に近接して入所者用の便所を設けることが望ましいこと。 | 適 ・ 否
＜望ましい設備＞ ・手すりや移乗台が設置できる構造 ・２方向もしくは３方向から介助が行える構造
9 | レクリエーション・ルーム | 条例 5-1-7 条例規則 4-1-4 | 1 | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を整えること。 |  |  | 適 ・ 否
10 | 洗面所 | 条例 5-1-8 条例規則 4-1-5 | 1 | 療養室のある階ごとに設けること。 |  | ＜望ましい形状＞ | 適 ・ 否
床がフラットなシンク、コンセント、車椅子利用者を想定した鏡、湯水の温度調整設備、認知しやすい水栓金具
11 | 便所 | 条例 5-1-9,44-1-1 条例規則 4-1-6,11-1-1 | 1 | 療養室のある階ごとに設けること。 | 1 | 少なくとも４人につき１ヶ所は療養室の近くに確保することが望ましいこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 2 | ブザー又はこれに代る設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 | 2 | 療養室及び食堂、機能訓練室等に近接して設けることが望ましいこと。 | 適 ・ 否
|  |  | 3 | 常夜灯を設けること。 |  |  | 適 ・ 否
＜望ましい設備＞ ・排泄の自立を促しやすい便器 ・洗浄乾燥暖房付便座 ・拭き掃除が行いやすい床材 ・適切な臭い対策 ・手洗いの設置
12 | サｰビスステｰション | 条例 5-1-10 |  |  |  |  | 適 ・ 否
13 | 調理室 | 条例 5-1-11 |  |  |  |  | 適 ・ 否
14 | 洗濯室又は洗濯場 | 条例 5-1-12 |  |  |  |  | 適 ・ 否
15 | 汚物処理室 | 条例 5-1-13 |  |  |  |  | 適 ・ 否
16 | 通所ｻｰﾋﾞｽ | 居宅基準 112 居宅基準解釈通知3-7-2 予防基準 118 | 1 | 通所サービス利用定員一人当たり３㎡以上の、リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等を有すること。 |  |  | 適 ・ 否
|  |  | 2 | 通所リハと予防通所リハとが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、施設及び備品等を共通とすることができる。 |  |  | 適 ・ 否
17 | 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事務室 |  | 1 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 | 1 | 法定面積が規定されている区画に設けるときは、法定面積が確保される場合に限り認められる。 | 適 ・ 否
18 | 耐火建築 | 条例 6-1,45-1 条例規則 5-1 | 1 | 介護老人保健施設の設備のうち、入所者の療養生活のために使用しない付属の建物を除いて、建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物としなければならない。ただし、療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等、入所者が日常継続的に使用する施設を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、準耐火建築物とすることができる。 |  |  | 適 ・ 否
19 | 屋内直通階段及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 条例 6-3-1,4 | 1 | 療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 |  |  | 適 ・ 否
20 | 避難階段 | 条例 6-3-2 | 1 | 療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が３階以上の階にある場合には、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 | 1 | 避難階段２つのうち１つは、屋外階段を設けてバルコニーにつながっていることが望ましいこと。 | 適 ・ 否
21 | 廊下 | 条例 6-3-3,4 | 1 | 幅は、１．５ｍ以上とすること。ただし中廊下の幅は、１．８ｍ以上とすること。 | 1 | 中廊下とは、廊下の両側に療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等（エレベーター室を含む）入所者が日常継続的に使用する施設のある廊下をいう。 | 適 ・ 否
|  |  | 2 | 常夜灯を設けること。 |  |  | 適 ・ 否
22 | 施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供施設 | 条例 6-3-5 |  |  |  |  | 適 ・ 否
23 | 消火設備等 | 条例 6-3-6 | 1 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |  |  | 適 ・ 否
※
※