## 浴槽の点検記録票
浴槽水等の消毒・入浴設備の日常点検記録票（例）
年 月分
点検日 |  | 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 の 測 定（㎎/L） |  |  | 浴槽水 の換水 | 集毛器 の清掃 | ろ過器・ 配管の消毒
日 | 曜日 | 開始後 | 中間時 | 終了前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
○ 遊離残留塩素濃度は、０．４㎎/L以上とする。（１．０㎎/Lを超えないことが望ましい。）
○ 浴槽水は毎日、完全換水する。（毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水する。）
*毎日換水していない浴槽では、気泡発生装置やジェット噴射装置等を使用しない。
○ 集毛器は毎日清掃する。
○ ろ過器や配管内の消毒は、週１回以上行う。

## 21自主管理点検票
循環型浴槽等及び循環給湯シャワーの自主管理点検票（平成21年1月～12月）
施設名： |  | 所在地： | 電話番号： | [6 empty] | 担当者名： |  |  |  |  | ○ ： 適 × ：不適
設備名 | 点 検 項 目 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 考
循 環 型 浴 槽 有 ・ 無 （台数） 台 ＊浴槽数だけの検査成績書が必要です。 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。
毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。
| エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。
| レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。（実施予定月： 月）
毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 月、 月）
| ろ過器等 | ろ過器の逆洗浄を週１回以上行っているか。
ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。
| 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。
| 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。
遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/L以上に保たれているか。
循 環 型 機械浴槽 有 ・ 無 （台数） 台 ＊浴槽数だけの検査成績書が必要です。 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。
毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。
| エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。
| レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。（実施予定月： 月）
毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 月、 月）
| ろ過器等 | ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。
| 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。
| 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。
遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/L以上に保たれているか。
循環給湯シャワー 有 ・ 無 | 貯湯槽 | 貯湯槽内の湯温は、60度以上に保たれているか。（設定温度： 度）
| 給湯栓 | 末端の給湯栓の温度は、55度以上に保たれているか。
給湯栓の温度を55度以上に保てない場合は、遊離残留塩素濃度が0.1 mg/L以上に 保たれているか。

## 21自主管理点検票（記入例）
循環型浴槽等及び循環給湯シャワーの自主管理点検票（平成21年1月～12月）
施設名：東京□□園 |  | 所在地：○○区(市）△△△１－２－３ | 電話番号：０３-５３２０-○△○△ | [6 empty] | 担当者名：東京太郎 |  |  |  |  | ○ ： 適 × ：不適
設備名 | 点 検 項 目 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備 考
循 環 型 浴 槽 有 ・ 無 （台数） 台 ＊浴槽数だけの検査成績書が必要です。 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
|  | 毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。 | [12 empty] | ４日に１回全換水 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。 | [12 empty] | 設置していない
| レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。（実施予定月： 月） | [12 empty] | 毎日換水ではない
|  | 毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： ４月、１０月） | 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 4月: 4/12; 担当者名：東京太郎 10月: 10/8
| ろ過器等 | ろ過器の逆洗浄を週１回以上行っているか。 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
|  | ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。 | [12 empty] | 7月から実施 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。 | [12 empty] | ６月までは測定していたが記録なし | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/L以上に保たれているか。 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
循 環 型 機械浴槽 有 ・ 無 （台数） 台 ＊浴槽数だけの検査成績書が必要です。 | 換 水 | 浴槽水は毎日完全に換水しているか。 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
|  | 毎日換水できない場合でも、週１回以上は完全に換水しているか。 | [12 empty] | 毎日換水
| エアロゾル 発生装置 | 気泡発生装置やジェット噴射装置等に、毎日換水していない浴槽水を使用していないか。 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| レジオネラ 属 菌 | 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年１回以上行っているか。（実施予定月： ４月） | 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 4月: 4/12
|  | 毎日換水していない場合は、レジオネラ属菌検査を年２回以上行っているか。 （実施予定月： 月、 月） | [12 empty] | 毎日換水
| ろ過器等 | ろ過器や配管内の消毒を週１回以上行っているか。 | [12 empty] | 月に1回実施 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 集毛器 | 集毛器は毎日清掃しているか。 | [12 empty] | 週に１回実施 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 遊 離 残留塩素 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定して記録しているか。 | [12 empty] | 10月から実施 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
遊離残留塩素濃度は、0.4 mg/L以上に保たれているか。 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
循環給湯シャワー 有 ・ 無 | 貯湯槽 | 貯湯槽内の湯温は、60度以上に保たれているか。（設定温度：６２度） | [12 empty] | 2月は貯湯槽温度計60℃未満あり | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
| 給湯栓 | 末端の給湯栓の温度は、55度以上に保たれているか。 | bar: 電話番号：０３-５３２０-○△○△ 1月 to 担当者名：東京太郎 12月
|  | 給湯栓の温度を55度以上に保てない場合は、遊離残留塩素濃度が0.1 mg/L以上に 保たれているか。 | [12 empty] | 温度管理をしており残塩は測定せず
年のはじめに
予定を記入する
記入例
実施日（採水日）を記入する
貯湯槽の温度計で60℃以上を確認
週に１回以上、湯温を測定する
実施日（採水日）を記入する
年のはじめに
予定を記入する