## 補足集表紙
BCP（自然災害編）補足集
№ | 補足資料名 | 備考
補足5 | 対応フローチャート | 予め検討しておく。
補足6 | ハザードマップ | 予め検討しておく。
補足7 | 自施設で想定される影響 | 予め検討しておく。
補足8 | 優先業務の検討 | 予め検討しておく。
補足9 | 建物・設備の安全対策（地震、水害） | 予め検討しておく。
補足10 | 電気、ガス、生活用水が止まった場合の対策 | 予め検討しておく。
補足11 | 利用者の安否確認シート | 災害発生時に使用。
補足12 | 職員の安否確認シート | 災害発生時に使用。
補足13 | 重要業務の継続 | 予め検討しておく。
様式14 | 連携体制の構築 | 予め検討しておく。

## 補足5_対応フローチャート
補足５：対応フローチャート |  | ガイドライン 8ページを転用
自然災害(地震・水害等)ＢＣＰのフローチャート
| １．総論 |  | ２．平常時の対応 | ３．緊急時の対応 | ４．他施設との連携
| (1)基本方針 |  | (1)建物・設備の安全対策 ①人が常駐する場所の耐震措置 ②設備の耐震措置 ③水害対策 | (1)BCP発動基準 | (1)連携体制の構築 ①連携先との協議 ②連携協定書の締結 ③地域のネットワーク等の 構築・参画
| (2)推進体制 |  |  | (2)行動基準
| (3)リスクの把握 ①ハザードマップなどの確認 ②被災想定 |  |  | (3)対応体制
(4)対応拠点
|  |  | (2)電気が止まった場合の対策 ①自家発電機が設置されていない場合 ②自家発電機が設置されている場合 | (5)安否確認 ①利用者の安否確認 ②職員の安否確認
| (4)優先業務の選定 ①優先する事業 ②優先する業務 |  |  |  | (2)連携対応 ①事前準備 ②入所者・利用者情報の整理 ③共同訓練
(6)職員の参集基準
| (5)研修・訓練の実施 BCPの検証・見直し ①研修・訓練の実施 ②BCPの検証・見直し |  |  | (7)施設内外での 避難場所・避難方法
(3)ガスが止まった場合の対策
|  |  | (4)水道が止まった場合の対策 ①飲料水 ②生活用水 | (8)重要業務の継続 | ５．地域との連携
|  |  |  | (9)職員の管理 ①休憩・宿泊場所 ②勤務シフト | (1)被災時の職員派遣
(2)福祉避難所の運営 ①福祉避難所の指定 ②福祉避難所開設の事前準備
(5)通信が麻痺した場合の対策
|  |  | (6)システムが停止した場合の 対策 | (10)復旧対応 ①破損個所の確認 ②業者連絡先一覧の整備 ③情報発信
(7)衛生面(トイレ等)の対策 ①トイレ対策 ②汚物対策
【通所サービス固有事項】
|  |  | (8)必要品の備品 ①在庫量、必要量の確認 | 【訪問サービス固有事項】
【居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ固有事項】
(9)賃金手当て

## 補足6_ハザードマップ
補足６：ハザードマップ |  |  | 施設・事業所が所在するハザードマップを貼り付ける。下記ハザードポータルを活用。
https://disaportal.gsi.go.jp/
地震 | 南海トラフ地震 震度７ |  |  | 津波 | ●●市到達３分、高さ２７ｍ
液状化 | 強(建物傾斜、下水道使用不可) |  |  | 土砂崩れ | 施設までの道路が土砂災害のリスク 大
水害(洪水) |  | 浸水深さ：５～１０ｍ |  | 高潮、溜池等 |  | 浸水深さ：５～１０ｍ
液状化の調べ方
①ハザードポータルで住所を入力
②「すべての情報から選択」を選ぶ
③「土地の特徴・成り立ち」を選ぶ
④「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」を選択
⑤地図上に液状化の強弱の色が付く
⑥「解説」を選ぶと弱～強の色が表示される
強の場所は、地震発生時の液状化で
建物の沈下・傾斜、電柱等の沈下・傾斜、
下水道等の破損、マンホールの隆起が発生する。

## 補足7_自施設で想定される影響
補足７：自施設で想定される影響
東日本大震災の経験値として震度７の地域の復旧日数は、下記の通り。
震度７の場合、電力：１週間、水道：３週間、ガス：５週間でほぼ復旧（リスクを考慮した日数）
震度７の場合、電力：３日 、水道：１週間、ガス：３週間で50%復旧
震度６の場合、震度７の50%復旧を、復旧の目安と想定する
電力が復旧しないと、エレベーター、携帯電話、メールは使えない。
|  | 当日 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ７日目 | ８日目 | ９日目
| 電力 | 自家発電機→ | bar: ２日目 to ９日目
| エレベーター | 停止→ | bar: ４日目 to ９日目
| 飲料水 | 備蓄分→ | ８日目: 給水車; ９日目: →
| 生活用水 | 貯水槽分→ |  |  | 井戸水 | → | → | → | → | →
| ガス | 復旧 | bar: ２日目 to ９日目
| 携帯電話 | 停止→ | bar: ４日目 to ９日目
| メール | 停止→ | bar: ４日目 to ９日目
| 道路 | 通行止め→ | ３日目: 部分復旧→

## 補足8_優先業務の検討
補足８：優先業務の検討
様式7-災害で優先する業務(出勤率30%、発災後6時間)で必要な人員を計算
出勤可能者をイメージし、複数の業務ができるかを考える
逆に言えば、普段から複数の業務ができるように教育していくことが重要
| 優先業務 | 必要な職員数[人]
|  | 朝 | 昼 | 夕 | 夜間
| 与薬介助 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
| 排泄介助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 食事準備・介助 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
| 見守り | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5
| 合計(名) | 3 | 3 | 3 | 1

## 補足9_建物・設備の安全対策（地震、水害）
補足９：建物・設備の安全対策（地震、水害）
建物関連(建築の専門家に判断いただく)
| 対象 | 対応策 | 備考
| 躯体(柱、壁、床) | 柱の補強、Ｘ型補強を行う | 予算化が必要
| 天井 | 天井の石膏ボードの落下防止を行う
| 窓 | 廊下、出入口のガラス飛散防止フィルムの貼付け
什器(家具、キャビネット・机)、パソコン等 転倒防止策を検討する
| 対象 | 対応策 | 備考
| 事務所の什器 | キャビネットは転倒防止のため壁に固定する
| 食堂の食器棚 | 壁を補強して転倒防止のたね壁に固定する ガラス飛散防止フィルムの貼付け
| 風呂場の棚 | 棚を壁に固定する
| 風呂桶 | 床に固定する
| 利用者居室の家具 | 家具の壁に固定する
| パソコン本体 | 机に固定する 重要なデータは、バックアップをとり、保管する
| ディスプレイ | 机に固定する
建物外部の施設 ライフラインに関係するインフラが大丈夫か確認する
| 対象 | 対応策 | 備考
| 受水槽 | 土砂崩れで倒壊の可能性あり。防護壁を設置
| ＬＰガス | ＬＰガスボンベの固定を強化
| 燃油タンク | 地面への固定アンカーの腐食があり。金具交換
水害対策関連 水害危険地域の場合は検討が必要
| 対象 | 対応策 | 備考
| 出入口 | 建物入口に止水板・防水扉配備 | 予算化が必要
| 施設周辺 | 側溝や排水溝は掃除
| 逆流防止 | 風呂、トイレ等の排水溝からの逆流防止
| 屋外重要設備 | 受電・変電設備の浸水対策

## 補足10_電気、ガス、生活用水が止まった場合の対策
補足１０：電気、ガス、生活用水が止まった場合の対策
電気
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 医療機器： 喀痰吸引、人工呼吸器など | 自家発電機：400Kw x 8 時間使用可能。 燃料は●●。ガソリンスタンド●●と優先供給協定を締結する。 ・電気なしでも使える代替品(乾電池や手動で稼働するもの)の準備や業務の方策を検討する。 | 医療機器等の予備バッテリーを準備
情報機器： パソコン、テレビ、インターネットなど
冷蔵庫・冷凍庫 夏場は暑さ対策として保冷剤等を用意
| 照明器具、冷暖房器具 | 乾電池：単一●本、単二●本、 単三●本、単四●本 | 【様式６】-災害に記入
| その他、代替の電源を考える | 自動車のバッテリーや電気自動車の電源を活用することも有用である。
|  | 自動車のシガレットの変換器 | スマホの充電、照明には利用できる
太陽光パネルの設置
ガス
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 暖房機器 | 湯たんぽ、毛布、使い捨てカイロ、 灯油ストーブ | 暖房器具とその燃料を準備
| 調理器具 | カセットコンロ、ホットプレート | 火力が弱いので大量の調理には向かない
|  | ＬＰガスボンベ＋五徳コンロを備蓄する | ガス業者等からのレンタルの可否の確認
| 給湯設備 | 入浴は中止し、清拭
| その他、代替の熱源を考える | 都市ガスをＬＰガスに替える
飲料水
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 飲料 | 日に●リットルをペットボトルで取る
| 食事 | アルファ米のために必要
| 口腔ケア | 職員数に応じてサービス提供
生活用水
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 入浴 | 当面、休止し、清拭
| トイレ | 簡易トイレ、仮設トイレを使用 | バケツで流す場合 大14L×1回、小9L×3回＝41L/日/人
| 清掃、消毒 | 日に●リットルを使用
通信
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| スマートフォン | 発電機で充電
| ＭＣＡ無線機 | 無線機用の乾電池を備蓄
情報システム
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| パソコン | 発電機で電源を供給
| プリンター | 発電機で電源を供給
| ＷｉＦｉ | 発電機で電源を供給
衛生面
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 水洗トイレ | 仮設トイレ
簡易トイレ
オムツ

## 補足11_利用者の安否確認シート
補足１１：利用者の安否確認シート
負傷している場合は、医療機関へ搬送を要請する
| フロア： |  | エリア・ユニット：
No | ご利用者氏名 | 部屋番号 | 安否確認 | 容態・状況
1 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
2 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
3 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
4 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
5 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
6 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
7 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
8 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
9 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
10 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
11 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
12 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
13 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
14 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
15 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
16 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
17 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
18 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
19 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
20 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡

## 補足12_職員の安否確認シート
補足１２：職員の安否確認シート
| フロア： |  | エリア・ユニット：
No | 氏名 | 安否確認 | 自宅状況 | 家族の安否 | 出勤可否
1 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
2 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
3 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
4 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
5 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
6 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
7 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
8 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
9 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
10 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
11 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
12 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
13 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
14 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
15 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
16 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
17 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
18 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
19 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
20 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )

## 補足13_重要業務の継続
補足１３：重要業務の継続
様式７-災害と同じ復旧想定にする。この場合、震度６で停電３日、断水７日
震度７の想定は、停電７日、断水３週間
| 経過 目安 | 夜間 職員のみ | 発災後 ６時間 | 発災後 １日 | 発災後 ３日 | 発災後 ７日
| 出勤率 | 出勤率3% | 出勤率30% | 出勤率50% | 出勤率70% | 出勤率90%
| 在庫量 | 在庫100% | 在庫90% | 在庫70% | 在庫20% | 在庫正常
| ライフライン | 停電、断水 | 停電、断水 | 停電、断水 | 断水 | 復旧
| 業務基準 | 職員・入所者の 安全確認のみ | 安全と生命を 守るための 必要最低限 | 食事、排泄中心 その他は休止 もしくは減 | 一部休止、減とするが、ほぼ 通常に近づける | ほぼ通常どおり
| 給食 | 休止 | 必要最低限の メニューの準備 | 飲用水、栄養補給食品、簡易食品、炊き出し | 炊き出し 光熱水復旧の範囲で調理開始 | 炊き出し 光熱水復旧の範囲で調理開始
| 食事介助 | 休止 | 応援体制が 整うまでなし 必要な利用者に介助 | 必要な利用者に介助 | 必要な利用者に介助 | 必要な利用者に介助
| 口腔ケア | 休止 | 応援体制が 整うまでなし | 応援体制が 整うまでなし | 適宜介助 | ほぼ通常どおり
| 水分補給 | 応援体制が 整うまでなし | 飲用水準備 必要な利用者に 介助 | 飲用水準備 必要な利用者に 介助 | 飲用水準備 必要な利用者に 介助 | 飲用水準備 ほぼ通常どおり | 0
| 入浴介助 | 失禁等ある利用者は清拭 | 適宜清拭 | 適宜清拭 | 適宜清拭 | 光熱水が復旧しだい入浴
（出典）令和元年度社会福祉推進事業「社会福祉施設等におけるＢＣＰの有用性に関する調査研究事業」 （提供）社会福祉法人 若竹会 非常災害等対策計画（一部抜粋）

## 補足14_連携体制の構築
補足１４：連携体制の構築
【連携関係のある施設・法人】
| 施設・事業所・法人名 | 連絡先 | 連携内容
【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】
| 医療機関名 | 連絡先 | 連携内容
【連携関係のある社協・行政・自治会等】
| 名称 | 連絡先 | 連携内容