別表第９　公園に関する整備基準（第５条関係）

| 整 備 項 目 | 整 備 基 準 |
| --- | --- |
| １ 出入口 | 外部の道路等と接する出入口は、次に定める構造とする。ただし、地形上又は構造上、２の項に定める構造の園路に接続しがたい出入口については、この限りでない。この場合、整備基準に適合した出入口の位置を明示する案内板を設けること。 ⑴ 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 ⑵ 車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。 ⑶ 出入口から水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ⑷ 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。 ⑸ 点状ブロック（警告用）、舗装材の変化等により道路との境界を明示すること。また、直接車道と接する場合には、２センチメートルを標準として段差を設けること。 |
| ２ 園路 | 高齢者、障害者等が円滑に主要な施設を利用できる園路を、次に定める構造により１経路以上設けること。この園路は１の項で定める出入口及び９の項で定める駐車場に接続するものとする。また、敷地境界から当該出入口に至る経路も同様とする。 ⑴ 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び50メートル以内ごとに、車いすが転回できる場所を確保した上で、幅120センチメートル以上とすることができる。 ⑵ 縦断こう配は、４パーセント（25分の１）以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、８パーセント（約12分の１）以下とすることができる。 ⑶ ３ないし４パーセント（約30分の１ないし25分の１）の縦断こう配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。 ⑷ 段差を設けないこと。 ⑸ 縁石、街きょ等により段差を生じる場合は、５パーセント（20分の１）以下（構造上等やむを得ない場合は、８パーセント（約12分の１）以下）のこう配ですりつけること。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は２センチメートル以下とすること。 ⑹ やむを得ず段差を設ける場合は、４の項で定める構造の傾斜路を併設すること。 ⑺ 横断こう配は、１パーセント（100分の１）以下とすること。ただし、排水等により特別な理由がある場合のみ２パーセント（50分の１）以下とすることができる。 ⑻ 園路に付帯する観覧場所及び休憩場所には、車いすが安定して停止できる水平部分を適宜設けること。 ⑼ 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。 ⑽ 視覚障害者誘導用ブロックを園路の要所に敷設すること。 |
| ３ 階段 | 階段（その踊場を含む。）は、次に定める構造とする。 ⑴ 回り段は用いないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ⑵ 幅は、120センチメートル以上とすること。 ⑶ 階段の始終点及び高さ300センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の水平部分（踊場）を設けること。 ⑷ 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ⑸ 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字を貼りつけること。 ⑹ 表面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。 ⑺ 踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 ⑻ 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 ⑼ ２の項で定める園路に階段を設ける場合は、四の項で定める構造の傾斜路を併設すること。ただし、エレベーター等の設置により、これに代えることができる。 ⑽ 階段の始終端部に近接する路面には、点状ブロック（警告用）を敷設すること。 |
| ４ 傾斜路 | 傾斜路（階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に定める構造とする。 ⑴ 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 ⑵ 縦断こう配は、原則として５パーセント（20分の１）以下とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は、８パーセント（約12分の１）以下とすることができる。 ⑶ 傾斜路の始終点及び高さ75センチメートルごとに、長さ150センチメートル以上の水平部分（踊場）を設けること。 ⑷ 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ⑸ 両側に、立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 ⑹ 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。 ⑺ 横断こう配は設けないこと。 |
| ５ 転落防止等 | 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。 |
| ６ 休憩所 | 不特定かつ多数の者が利用する休憩所を設ける場合、そのうち１以上は、次に定める構造とすること。 ⑴ 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、幅は、80センチメートル以上とすることができる。 ⑵ 高齢者、障害者等が利用する際に支障となる段差を設けないこと。 ⑶ やむを得ず段差を設ける場合には、４の項で定める構造の傾斜路を併設すること。 ⑷ 休憩所は、車いす使用者等の円滑な利用に適した広さを確保すること。 |
| ７ 野外劇場・野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用する野外劇場・野外音楽堂を設ける場合は、次に定める構造とすること。 ⑴ 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、幅は、80センチメートル以上とすることができる。 ⑵ 出入口及び通路に段差を設けないこと。 ⑶ やむを得ず段差を設ける場合には、４の項で定める構造の傾斜路を併設すること。 ⑷ 車いす使用者等が利用目的に沿って円滑に活動できる広さを確保すること。 ⑸ 通路の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端付近などの広さを車いすの転回に支障がないものとした上で、幅80センチメートル以上とすることができる。 ⑹ 縦断こう配は、５パーセント（20分の１）以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、８パーセント（約12分の１）以下とすることができる。 ⑺ 横断こう配は、１パーセント（100分の１）以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、２パーセント（50分の１）以下とすることができる。 ⑻ 平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 ⑼ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。 ⑽ 便所を設ける場合は、そのうち１以上は、10の項に規定する整備基準を準用すること。 ⑾ 計画収容者数が200以下の場合は、計画収容者数に50分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上とし、計画収容者数が200を超える場合は、計画収容者数に100分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上を車いす使用者用観覧スペース等として設けること。 ⑿ 車いす使用者用観覧スペース等は、次に定める構造とする。 ㈠ 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。 ㈡ 段差を設けないこと。 ㈢ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備を設けること。 ㈣ 出入口から容易に到達でき、かつサイトライン（可視線）に配慮した位置に設けること。 |
| ８ 公園内建築物・屋内設備 | 便所及び休憩所以外の公園内の建築物（管理事務所等）並びに屋内設備は、別表第３に規定する整備基準及び別表第５に規定する遵守基準を準用する。ただし、建築物内に便所を計画する場合は、10の項に規定する整備基準とすること。 |
| ９ 駐車場 | 不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち１以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は、駐車台数に50分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上とし、全駐車台数が200を超える場合は、当該駐車台数に100分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上を、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設として、次に定める構造により設置すること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）のための駐車場については、この限りでない。 ⑴ 幅は、350センチメートル以上とすること。 ⑵ ２の項で定める構造の園路に接続しやすい位置に設けること。 ⑶ 障害者のための駐車スペースである旨を見やすい方法により表示すること。 |
| 10 便所 | ⑴ 便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。 ㈠ 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 ㈡ 便所の出入口に至る通路に段差を設けないこと。やむを得ず段差を設ける場合は、次に定める傾斜路を設けること。 ア 幅は、90センチメートル以上とすること。 イ 勾配は、５パーセント（20分の１）以下とすること。ただし、高低差が16センチメートル以下の場合は12パーセント（約８分の１）以下、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は８パーセント（約12分の１）以下とすることができる。 ㈢ 表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 ㈣ 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を１以上設けること。 ⑵ 車椅子使用者用便房 便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用便房を有する便所を１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）設けることとし、次に定める構造とすること。 ㈠ 戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ㈡ 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 ㈢ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 ㈣ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 ㈤ 車椅子使用者用便房のある便所及び車椅子使用者用便房には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示すること。 ⑶ 一般便所(大便器) 複数の便房がある場合、１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）を次に定める構造とすること。 ㈠ 大便器は、１以上を腰掛け式とし、手すりを設けること。 ㈡ 便房の戸には、腰掛け式便器である旨を表示すること。 ⑷ 一般便所(小便器) 小便器を設ける場合には、そのうち１以上に、手すり及び光感知式自動洗浄装置を備えた、受け口の高さが35センチメートル以下の小便器を設けること。 |
| 11 水飲み・手洗場 | 水飲み・手洗場は、次に定める構造とする。 ⑴ 飲み口は、上向きとすること。 ⑵ 飲み口までの高さは、70ないし80センチメートルとし、下部に高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル以上のスペースを確保すること。 ⑶ 車いすが接近し方向転換できるように、使用方向に150センチメートル以上かつ幅150センチメートル以上の水平部分を設けること。 |
| 12 案内・標示 | 高齢者、障害者等が円滑に利用できる施設の配置や経路を表示した案内板や標識等を設置する場合は、そのうち１以上は次に定める構造とし、高齢者、障害者等が円滑に利用できる園路及び広場の出入口の付近に設けること。 ⑴ 園内の要所に必要に応じて案内板、説明板及び標識を設けること。 ⑵ 標記内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、色調及び明度とし、分かりやすい位置に、車いす使用者にも見やすい高さに設けること。 ⑶ 案内板には、車いすでの利用が可能な園路及び施設を表示すること。 ⑷ 案内板等は、通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設置すること。ただし、やむを得ず突出する場合は、案内板等の下端の位置が地上250センチメートル以上になるよう設置すること。 ⑸ 平仮名、絵文字（ピクトグラム）、ローマ字等による標示を併用すること。 |
| 13 ベンチ | ベンチは、高齢者、障害者等の休憩や観賞等にふさわしい場所に利用しやすい構造のものを設置すること。 |
| 14 野外卓 | 野外卓は、次に定める構造とする。 ⑴ 車いす使用者が使用できるように150センチメートル以上の水平部分を設けること。 ⑵ 卓の下部に、高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル以上のスペースを設けること。 |
| 15 排水溝（ます） | 園路の動線上及び広場に設ける開きょの排水溝並びに集水ますには、杖、車いすのキャスター等が落ち込まない構造のふたを園路と段差が生じないように設けること。 |