## ガイドライン
＜基本情報＞
| 法人名 |  |  |  |  | 施設名
| 施設所在地 |  |  | 東京都
| 医療的配慮者の入所の有無 | [6 empty] | 入所有 |  |  |  | 入所無
| 福祉避難所の指定有無 | [6 empty] | 指定有 |  |  |  | 指定無
＜非常用自家発電設備の概要＞
|  |  | 設置状況 |  | 設置場所 |  |  |  | 種別 | 原動機出力 |  | 1時間消費燃料量 |  | 保有燃料量
| 1台目 |  | □設置済 □設置予定 |  |  |  | 階 |  |  |  | kW |  | L |  | L | 地上 | 1 | 屋内 | 重油 | kW
| 2台目 |  | □設置済 □設置予定 |  |  |  | 階 |  |  |  | kW |  | L |  | L | 地下 | 2 | 屋外 | 軽油 | kVA
| 3台目 |  | □設置済 □設置予定 |  |  |  | 階 |  |  |  | kW |  | L |  | L | 屋上 | 3 |  | ＬＰガス
[16 empty] | 可搬式 | 4 |  | 灯油
＜整備指針の充足状況＞ | [16 empty] | 5 |  | ガソリン
| ァ | 非常用電源の確保等により、３日間の施設運営ができることを目標とし、現在の施設条件で設置できる限りの自家発電設備を整備できること | [14 empty] | 6 |  | その他
| イ | 停電中であっても、入所者・避難者を適切に処遇できるよう、設備・ライフラインを必要に応じて稼働できるようにすること
【具体的取組み内容】
※別紙「非常用自家発電設備必要容量検討基礎シート」により、発電機での対応を予定する設備・ライフラインを検討したうえで、想定する必要燃料量などを記載し、３日間の施設運営が継続できる見込みであることを記載してください。
| ウ | 事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、職員に周知すること
【具体的取組み内容】
□ 策定済 □ 策定予定（令和 年 月まで）
※ 策定済の事業継続計画を提出してください。 ※ 未策定の場合、遅くとも令和４年度中に策定してください。
| エ | 燃料の備蓄と緊急時の燃料確保策（24時間営業のガソリンスタンド等の確認、非常用自家発電の燃料供給に係る納入業者等との優先供給協定など）を講じること
【具体的取組み内容】
| オ | 定期的な検査とともに、緊急時に問題なく使用できるよう性能の把握及び訓練を行うこと
【具体的取組み内容】
| カ | 賃貸物件により運営している施設については、非常用自家発電の設置に関して、当該施設所有者と十分に調整を図ること
【具体的取組み内容】
□ 賃貸物件でない □ 施設所有者と調整済
Note on D8: すでに設置済の設備についても記入してください。 本補助金の交付を受けて設置する場合は、設置予定としてください。
Note on P8: 各自家発電設備の燃料タンク以外に施設内に燃料を備蓄している場合は、その合計値を記載してください。 1台目 軽油 燃料タンク50L、別途70Lを備蓄 ⇒120L と記載する 2台目 灯油 燃料タンク40L、別途60Lを備蓄 ⇒100L と記載する