## バリアフリー（住戸部分）
様式８－１
バリアフリー構造の状況
住宅名：
１ 住宅専用部分
項目 |  | 状況 | 番号 | 満たすべき基準 |  | （参考）終身建物賃貸事業者に適用される基準との相違
|  |  | 記入欄 | 新設 | 改修
（１）段差
| ①住宅玄関出入口の段差 ａ くつずりと玄関外側の高低差が20mm以下、かつ、くつずりと玄関土間の高低差が5㎜以下としたもの。 | 1:段差なし 2:段差あり（①の範囲内の段差） 3:段差あり（①を超える段差） |  | １ | １ 又は ２ | ・新設に対しては、建物内は原則として段差解消を求める。
| ②玄関の上がりかまちの段差 | 1:段差なし 2:段差あり |  | １ | １ 又は ２ | ・新設に対しては、建物内は原則として段差解消を求める。
| ③居室の部分の床のうち次に掲げる基準に適合するものとその他の部分の床の300㎜以上450㎜以下の段差 ａ 介助用車いすの移動の妨げとならない位置に存すること。 ｂ 面積が３㎡以上９㎡（当該居室の面積が18㎡以下の場合にあっては、当該面積の1/2）未満であること。 ｃ 当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の1/2未満であること。 ｄ 長辺（工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。）が1,500㎜以上であること。 ｅ その他の部分の床より高い位置にあること。 | 1:段差なし 2:段差あり（③の範囲内の段差）＊ 3:段差あり（③を超える段差） ＊2に該当する場合は、以下に段差の箇所等を記載すること。 |  | １ | １ 又は ２ | ・新設に対しては、建物内は原則として段差解消を求める。
| ④浴室の出入口の段差 ａ 20㎜以下の単純段差（立ち上がりの部分が一の段差をいう。以下同じ。） ｂ 浴室内外の高低差を120㎜以下、またぎ高さを180㎜以下とし、かつ、手すりを設置したもの。 | 1:段差なし 2:段差あり（④の範囲内の段差） 3:段差あり（④を超える段差） |  | １ 又は ２ | １ 又は ２
| ⑤ 接地階を有しないバルコニーの出入口の段差 ａ 180㎜（踏み段を設ける場合にあっては、360㎜）以下の単純段差としたもの。 ｂ 250㎜以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの。 ｃ 屋内側及び屋外側の高さが180㎜以下のまたぎ段差（踏み段を設ける場合にあっては、屋内側の高さが180㎜以下で屋外側の高さが360㎜以下のまたぎ段差）とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの。 ｄ 踏み段を設置する場合は、バルコニーと踏み段（奥行きが300㎜以上で幅が600㎜以上であり、当該踏み段とバルコニーの端との距離が1,200㎜以上であり、かつ、１段であるものに限る。以下同じ。）との段差及び踏み段とかまちとの段差で180㎜以下の単純段差としたもの。 | 1:段差なし 2:段差あり（⑤の範囲内の段差） 3:段差あり（⑤を超える段差） |  | １ 又は ２ | １ 又は ２
（２）通路及び出入口の幅員
| ①日常生活空間内の通路の有効な幅員 ａ 780㎜以上（柱等の箇所にあっては750㎜）。 | 1:①を満たしている 2:①を満たしていない |  | １ | １
| ②日常生活空間内の出入口（バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。）の幅員 ａ 玄関及び浴室の出入口の幅員を750㎜以上としたもの（開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む）。 b 浴室の出入口の幅員を600㎜以上としたもの。 | 1:②を満たしている 2:②を満たしていない |  | １ | １
（３）手すり
| ①便所 ａ 立ち座りのためのものを設置。 | 1:①を満たしている 2:①を満たしていない |  | １ | １
| ②浴室 ａ 浴槽出入りのためのものを設置。 | 1:②を満たしている 2:②を満たしていない |  | １ | １
| ③玄関 ａ 上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものを設置又は設置できるようになっている。 | 1:③を満たしている 2:③を満たしていない |  | １ | １
| ④脱衣所 ａ 衣服の着脱のためのものを設置又は設置できるようになっている。 | 1:④を満たしている 2:④を満たしていない |  | １ | １
（４）転落防止のための手すり （外部の地面、床等からの高さが１ｍ以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれのない場合は設置しなくても差し支えない。）
| ①バルコニー ａ 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分（以下「腰壁等」という。）の高さが650㎜以上1,100㎜未満の場合にあっては、床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けられている。 ｂ 腰壁等の高さが300㎜以上650㎜未満の場合にあっては、腰壁等から800㎜以上の高さに達するように設けられている。 ｃ 腰壁等の高さが300㎜未満の場合にあっては、床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けられている。 | 1:①を満たしている 2:①を満たしていない |  | １ | １
| ②２階以上の窓 ａ 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分（以下「窓台等」という。）の高さが650㎜以上800㎜未満の場合にあっては、床面から800㎜（３階以上の窓にあっては1,100㎜）以上の高さに達するように設けられている。 ｂ 窓台等の高さが300㎜以上650㎜未満の場合にあっては、窓台等から800㎜以上の高さに達するように設けられている。 ｃ 窓台等の高さが300㎜未満の場合にあっては、床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けられている。 | 1:②を満たしている 2:②を満たしていない |  | １ | １
| ③廊下及び階段（開放されている側に限る。） ａ 腰壁等の高さが650㎜以上800㎜未満の場合にあっては、床面（階段にあっては踏面の先端）から800㎜以上の高さに達するように設けられている。 ｂ 腰壁等の高さが650㎜未満の場合にあっては、腰壁等から800㎜以上の高さに達するように設けられている。 | 1:③を満たしている 2:③を満たしていない |  | １ | １
| ④転落防止のための手すりの手すり子 ａ 床面（階段にあっては踏面の先端）及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合に限る。）からの高さが800㎜以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110㎜以下としたもの。 | 1:④を満たしている 2:④を満たしていない |  | １ | １
（５）便所
| 便所が次のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該便所の便器が腰掛け式であること。 ａ 長辺（軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。）が内法寸法で1,300㎜以上。 ｂ 便器の前方又は側方について、便器と壁の距離（ドアの開放により確保できる部分又は軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。）が500㎜以上。 | 1:ａ及びｂの両方を満たしている 2:ａを満たしている 3:ｂを満たしている 4:ａ及びｂの両方を満たしていない |  | １、２ 又は ３ | １、２ 又は ３
（６）寝室
| ａ 寝室の面積が内法寸法で９㎡以上。 | 1:ａを満たしている 2:ａを満たしていない |  | １ | １

## バリアフリー（共用部分）
様式８－２
バリアフリー構造の状況
住宅名：
２ 住宅共用部分
項目 |  | 状況 | 番号 | 満たすべき基準 |  | （参考）終身建物賃貸事業者に適用される基準との相違
|  |  | 記入欄 | 新設 | 改修
（１）建物出入口の段差 （歩行者及び車いすでの移動の安全性及び利便性に配慮した構造のものでなければならない。） | [5 empty] | ・終身建物基準には、建物出入口部分について規定はないが、新設の場合、段差解消又はスロープ設置を求める。
| アプローチ等 a 通路は幅員を90cm以上とし、かつ、部分的に幅の広いところを設け、高低差が生じる場合には傾斜路を設ける。 | 1: a を満たしている 2: a を満たしていない |  | 1 | １ 又は ２
| b 傾斜路は、できる限り1/12以下の勾配とし、かつ、高低差75cm毎に1.5m以上の踊り場を設けたものでなければならない。 | 1:段差なし 2:段差あり（スロープ設置あり） 3:段差あり（スロープ設置なし） |  | １ 又は ２ | １、２ 又は ３
（２）共用廊下 （住戸から建物出入口、共用施設、他住戸その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも同一の経路上に存する共用廊下）
| ①床 ａ 共用廊下の床が、段差のない構造であること。 ｂ 共用廊下の床に高低差が生じる場合は、次に掲げる基準に適合していること。 （ａ）勾配が1/12以下（高低差が80㎜以下の場合にあっては1/8以下）の傾斜路が設けられているか、又は、当該傾斜路及び段が併設されている。 （ｂ）段が設けられている場合は、当該段が以下の基準に適合している。 ・最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていない。 ・手すりが、少なくとも片側に、かつ、踏面の先端からの高さが700㎜から900㎜の位置に設けられている。 | 1:段差なし（①ａを満たしている） 2:段差あり（①ｂの範囲内の段差）＊ 3:段差あり（①ｂを超える段差） ＊2に該当する場合は、以下に段差の箇所等を記載すること。 |  | １ | １ 又は ２ | ・新設に対しては、建物内は原則として段差解消を求める。
| ②手すり ａ 手すりが共用廊下等の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700㎜から900㎜の位置に設けられていること（ただし、以下に掲げる部分を除く）。 ・住戸その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分。 ・エントランスホールその他手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分。 | 1:②を満たしている 2:②を満たしていない |  | １ | １
| ③直接外部に開放されている共用廊下（１階に存するものを除く） a 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650㎜以上1,100㎜未満の場合にあっては床面から1,100㎜以上の高さに、腰壁等の高さが650㎜未満の場合にあっては腰壁等から1,100㎜以上の高さに設けられている。 ｂ 転落防止のための手すりの手すり子で床面及び腰壁等（腰壁等の高さが650㎜未満の場合に限る。）からの高さが800㎜以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110㎜以下としたもの | 1:③を満たしている 2:③を満たしていない |  | １ | １
（３）主たる共用の階段
| ① 階段の構造 ａ 踏面が240㎜以上であり、かつ、けあげの寸法の２倍と踏面の寸法の和が550㎜以上650㎜以下であること。 b 蹴込みが30㎜以下であること。 c 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。 d 手すりが、少なくとも片側に、かつ、踏面の先端からの高さが700㎜から900㎜の位置に設けられていること。 | 1:①を満たしている 2:①を満たしていない |  | １ | １
| ② 直接外部に開放されている主たる共用の階段（ただし、高さ１ｍ以下の階段の部分については、この限りでない。） a 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650㎜以上1,100㎜未満の場合にあっては踏面の先端から1,100㎜以上の高さに、腰壁等の高さが650㎜未満の場合にあっては腰壁等から1,100㎜以上の高さに設けられている。 ｂ 転落防止のための手すりの手すり子で踏面の先端及び腰壁等（腰壁等の高さが650㎜未満の場合に限る。）からの高さが800㎜以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110㎜以下。 | 1:②を満たしている 2:②を満たしていない |  | １ | １
（４）エレベーター
| ①エレベーターの設置 ａ 住戸が建物出入口の存する階にある場合を除き、住戸からエレベーターを利用し、建物出入口の存する階まで到達できる。 | 1:①を満たしている 2:①を満たしていない |  | １ | １ | ・終身建物賃貸基準では、「１階分の移動」であればエレベーターは必置ではないが、モデル事業では必須とする。
| ② エレベーター及びエレベーターホールの寸法 a エレベーターの出入口の有効な幅員が800㎜以上であること。 ｂ エレベーターホールに一辺を1,500㎜とする正方形の空間を確保できるものであること。 | 1:②を満たしている 2:②を満たしていない |  | １ | １
| ③経路上の段差 ａ 建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が、段差のない構造である。 | 1:③を満たしている 2:③を満たしていない |  | １ | １
| ④建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合、次に掲げる基準に適合している。 a 勾配が1/12以下の傾斜路及び段が併設されており、かつ、それぞれの有効な幅員が900㎜以上であるか、又は、高低差が80㎜以下で勾配が1/8以下の傾斜路若しくは勾配が1/15以下の傾斜路が設けられており、かつ、その有効な幅員が1,200㎜以上としたもの。 ｂ 手すりが、傾斜路の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700㎜から900㎜の位置に設けられている。 ｃ 段が設けられている場合、当該段が次に掲げる基準に適合している。 ・最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。 ・手すりが、少なくとも片側に、かつ、踏面の先端からの高さが700㎜から900㎜の位置に設けられていること。 | 1:段差なし 2:段差あり（④の範囲内の段差）＊ 3:段差あり（④を超える段差） ＊2に該当する場合は、以下に段差の箇所等を記載すること。 |  | １ | １ 又は ２ | ・新設に対しては、建物内は原則として段差解消を求める。

## 防災設備
様式８－３
消防設備等の状況
住宅名：
項目 | 設備の概要
スプリンクラー設備 | （ 一般型 ・水道直結型 ）
火災報知設備
その他