## 全体（専門部会用）
東京都福祉のまちづくり条例「施設整備マニュアル」改正案（主な項目）
【凡例】 ●遵守義務となる整備基準 ○努力義務となる整備基準 ◎望ましい整備
【出典】 Ａ・Ｇ・・・Tokyo2020アクセシビリティガイドライン（H29.3 (公財)オリ・パラ大会組織委員会） 建築・・・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（H29.3 国土交通省） 駐車場・・・障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドライン（H24.8 東京都福祉保健局） 店舗・・・店舗等内部のユニバーサルデザイン整備ガイドライン（H22.5 東京都福祉保健局） 心・情・・・区市町村・事業者のための「心のバリアフリー」及び「情報バリアフリー」ガイドライン（H28.3 東京都福祉保健局）
１ 建築物編
番号 | 建築物（共同住宅以外） | ページ | 項目 | 新 | 旧 | 出典
1 | (２)出入口 | 47 | 【図2.2】車寄せの大きさ | 車寄せに設ける駐車スペース 幅240㎝以上、長さ800㎝以上 | － | Ａ・Ｇ
2 | (２)出入口 | 48 | ■望ましい整備 構造≪自動扉への配慮≫ | ◎軽い力でドアの動きを停止できる | － | Ａ・Ｇ
3 | (６)エレベーター及びその乗降ロビー | 76 | ■望ましい整備 ボタン等 | ◎かご内のボタンは、2回押し等でキャンセルできる機能を付加したものとする。 | ー | Ａ・Ｇ
4 | (６)エレベーター及びその乗降ロビー | 76 | ■望ましい整備 ボタン等 | ◎点字表示については、点字の表示原則等について定めたJIS T0921を参照する。 | ◎点字を表示する場合は、左側に表示する。 | Ａ・Ｇ 建築
5 | (６)エレベーター及びその乗降ロビー | 76 | ■望ましい整備 その他の注意事項 | ◎かご内の床面の色は、乗降ロビーと容易に区別できるものにする。 ◎かご内は明るさを確保するとともに、乗降ロビーや周辺通路の照明の明るさと大きく異ならないよう配慮する。 | ー | Ａ・Ｇ
6 | (７)特殊な構造又は 使用形態のエレベーター その他昇降機 | 78 | ■整備基準（遵守基準） ■整備基準（努力基準） ■望ましい整備 構造 | 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に規定するものとすること。 | 平成12年建設省告示第1413号第1第7号に規定するものとすること。 | ー
7 | (７)特殊な構造又は 使用形態のエレベーター その他昇降機 | 80 | ■望ましい整備 その他の注意事項 | ◎エスカレーターの音声案内装置の設置に当たっては、周囲の状況を踏まえて、聞き取りやすい音量や音質とすることに留意し、音源を乗り口に近く、利用者の動線に向かって設置する。 ◎表示サインを設置する場合、ベルトにマークを付けるなど、進行方向がわかりやすい表示とする。 | ー | Ａ・Ｇ
8 | (８)便所 | 82 | タイトル | 便所（トイレ） | 便所 | －
9 | (８)便所 | 83 | ■整備基準の解説 便所全般 | 案内設備及び便房の付近に設置する標識には、設備や機能を図記号（ピクトグラム）等でわかりやすく表示する。（○ページの「標識」参照） | 案内設備及び便房の付近に設置する標識には、個別機能を示した表示を行う。 | 建築
10 | (８)便所 | 84 | ■整備基準の解説 ◆車いす使用者用便房・ だれでもトイレ位置 | ●異性介助に配慮し、少なくとも１以上の車いす使用者用便房又はだれでもトイレは、男女が共用できる位置に設ける。 | ●異性による介助に配慮し、男女共用の車いす使用者用便房やだれでもトイレを設ける。 | Ａ・Ｇ 建築
11 | (８)便所 | 85 | ■望ましい整備 ◆便所全体 表示・誘導 | ◎同一建築物内では、洗浄装置等の使用方法やボタン等の形状・設置場所を統一する。 | ー | 建築
12 | (８)便所 | 86 | ■望ましい整備 ◆便所全体 大型ベッド | ◎大型ベッドの寸法の検討に際しては、施設利用者等のニーズを踏まえて決定する。 | ー | 建築
13 | (８)便所 | 86 | ■望ましい整備 ◆車いす使用者用便房・ だれでもトイレ設置数 | ◎便所が設けられている階の車いす使用者用便房又はだれでもトイレの数は、当該階の便房の総数が200以下の場合は便房総数の1/50を乗じて得た数以上、当該階の便房の総数が200を超える場合は便房総数の1/100を乗じて得た数に2を加えた数以上とする。 | ー | 建築
14 | (８)便所 | 86 | ■望ましい整備 ◆便所全体 その他の注意事項 | ◎便房ごとに緊急事態の情報を音声及び光によって提供できる設備（フラッシュライト等）を備える。 ◎フラッシュライト等は、便房の扉を閉じた状態で、全ての便房内からその点滅が十分識別できる位置に設置するとともに、その点滅が緊急事態を表す旨を便房内の扉等に表示する。 | ー | Ａ・Ｇ
15 | (８)便所 | 86 | ■望ましい整備 ◆便所全体 その他の注意事項 | ◎便座には背もたれを設置する。 | － | 建築
16 | (８)便所 | 87 | ■望ましい整備 ◆一般便所 便器 | （削除） | ◎１箇所を除き、残りのすべての大便器を腰掛け式とする。 | －
17 | (８)便所 | 87 | ■望ましい整備 ◆一般便所 その他の注意事項 | ◎補助犬用トイレを施設の種類に応じて設置する。 | － | Ａ・Ｇ
18 | (８)便所 | 87 | ■望ましい取組 ◆ソフト面の工夫 【新規】 | ◎「だれでもトイレしか使用できない人がいるため、だれでもトイレの利用に当たっては優先される人がいる」ということについて、使用ルールの明示や普及啓発等を行う。 | － | 心・情
19 | (８)便所 | 95 | 【図8.12】折り畳み式大型ベッドの例 | 160㎝以上 | 160㎝程度
20 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 （1）客室の出入口 （戸）【新設】 | ◎ドアにはＵ字レバータイプやプッシュハンドル等の操作しやすいハンドルを取り付ける。 | － | Ａ・Ｇ 建築
21 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 （1）客室の出入口 （戸）【新設】 | ◎ドアクローザーは、軽い力で動きを停止でき、開閉速度が調整できるものとする。 | － | Ａ・Ｇ
22 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 （1）客室の出入口 （戸）【新設】 | ◎ドアスコープは、一般客室と同じ高さのほかに、床面から100～120㎝程度の車いす使用者が見やすい高さに設ける。又は、ドアの外部を確認するモニターを設けるよう配慮する。 | － | Ａ・Ｇ 建築
23 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 （1）客室の出入口 （戸）【新設】 | ◎客室の出入口付近は、明るさを確保する。 | － | Ａ・Ｇ
24 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 （1）客室の出入口 （戸）【新設】 | ◎ドアの内側には、大きな文字で色にコントラストを付けた、避難情報及び避難経路の表示サインを低い位置に掲示する。また、漢字以外にひらがなや外国語を併記するとともに、図記号を使用するなど、高齢者や障害者等にわかりやすく表示する。 | － | Ａ・Ｇ 建築
25 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (2)ベッド周辺 | ◎テレビは文字放送の表示が可能なものとする。 | ◎客室内にテレビを設置する場合には、聴覚障害者に配慮し、文字放送に対応できるものとする。 | 建築
26 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (3)構造【新設】 スイッチ及び操作パネル類 | ◎スタンド・ランプのスイッチはわかりやすい場所に設け、誰でも操作しやすい構造のものとする。また、スイッチ類を遠隔操作できるリモコンを設置する。 | － | Ａ・Ｇ
27 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (3)構造【新設】 家具及び仕上げ | ◎ベッド脇のテーブルには、車いすのフットサポート等の先端がぶつからないスペース を設ける。それ以外のテーブルには、車いす使用者の膝下部分がぶつからないスペースを設ける。 | － | Ａ・Ｇ
28 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (3)構造【新設】 窓及びガラス戸 | ◎ベランダに通じる出入口がある場合は、車いす使用者等が利用できるよう、幅や段差等について配慮する。 | － | Ａ・Ｇ
29 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (3)構造【新設】 窓及びガラス戸 | ◎窓の操作部やカーテン等の操作ひもは、床面から110㎝程度の高さで操作できるようにする。 | － | Ａ・Ｇ
30 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (4)既存客室の改善・改修【新設】 車いす使用者用客室 | ◎客室内に車いすの回転スペース等を確保したり、車いす使用者用便房・浴室を設置するためには、一定の客室の広さが必要であるが、１室では客室面積が不足する場合には、例えば２つの客室の間仕切り壁を撤去して１室とし、室の間取りを変更する。 | － | 建築
31 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (4)既存客室の改善・改修【新設】 車いす使用者用客室 | ◎既存客室より便所・浴室の床が高い等の場合には、改善・改修によって車いす使用者用客室内にスロープ等を設置し客室全体の床を高くして、便房・浴室等の床高さとあわせることや、便房・浴室の出入口手前にスロープを設ける。 | － | 建築
32 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (4)既存客室の改善・改修【新設】 一般客室 | ◎一般客室の改善・改修に当たっては、一人でも多くの高齢者、障害者等が利用できるように環境を整えることが重要である。また、改善・改修での対応が著しく困難な場合には、ソフト面での対応の充実を図ることも重要となる。 | － | 建築
33 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (4)既存客室の改善・改修【新設】 一般客室 | ◎限られた空間で必要なスペースを確保できるよう、室の間取りの変更等に加え、家具の配置を変える。 | － | 建築
34 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (4)既存客室の改善・改修【新設】 一般客室 | ◎便房・浴室等の出入口の段差解消や必要なスペースを確保するためには、ユニットバスの交換や戸の形式を引き戸や外開き戸にする等の方法も検討する。 | － | 建築
35 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (5)ソフト面の工夫【新設】 | ◎視覚に障害のある人が客室を1人で使用する場合は、スタッフが客室内の家具の位置や館内における施設の位置情報を案内時に説明する。 | － | Ａ・Ｇ
36 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (5)ソフト面の工夫【新設】 | ◎障害者等が車いす使用者用客室等を円滑に利用できるよう、次の情報についてホームページ等により事前の情報提供を行う。 ・車いす使用者用客室等の有無及び客室の概要 ・備品等の貸出の有無 ・出入口（客室、浴室、便所）の幅や客室内の通路等の寸法 ・客室内の設備、備品の配置や大きさ等がわかる平面図及び写真 ・客室や施設全体のバリアフリー状況等の情報 ・室内の設備の使用方法 ・スタッフによる対応の有無や、対応する内容及び受付方法 | － | 建築
37 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (5)ソフト面の工夫【新設】 | ◎客室内の聴覚障害者への連絡を円滑に行えるよう、振動等で受信できる装置やFAX等の機器の貸し出し、携帯電話等のメールによる各種情報の配信等を行う。 | － | Ａ・Ｇ 建築
38 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (5)ソフト面の工夫【新設】 | ◎補助犬ユーザーがホテルを利用する場合、補助犬の種類を確認した上で、排泄場所、受け入れの範囲と方法等を宿泊者に説明する。 | － | Ａ・Ｇ
39 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 (5)ソフト面の工夫【新設】 | ◎車いす使用者や聴覚障害者、視覚障害者等が一般客室に宿泊する際には、緊急時・災害時等の情報伝達や誘導、救助等を速やかに行える位置の客室に案内する。また、障害者等が宿泊する客室の位置について、スタッフが十分に把握する。 | － | 建築
40 | (10)宿泊施設の客室 | 104 | ■望ましい整備 その他の注意事項 | ◎車いす使用者用客室を設ける場合は、エレベーターからできるだけ近い位置に設ける。 | － | 建築
41 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■整備基準（努力基準）【新設】 | (3)前席の観客が立ち上がった際にも観覧が可能となるよう、サイトラインを確保すること。 | － | Ａ・Ｇ 建築
42 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■整備基準の解説 (3)サイトライン【新設】 | ○車いす使用者対応観覧席と前席の床の高さの差は、前席の観客が立ち上がった際にも観覧が可能となるよう、舞台、スクリーン、競技スペース等へのサイトラインを確保したものとする。（図も挿入） | － | Ａ・Ｇ 建築
43 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■整備基準の解説 (3)サイトライン【新設】 | ○車いす使用者用客席・観覧席の前面に設ける手すりの高さは、サイトラインに十分に配慮する。 | － | 建築
44 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■整備基準の解説 (3)サイトライン【新設】 | ○建築物の構造等により、車いす使用者用客席・観覧席からサイトラインが確保しにくい場合は、車いす使用者用客席・観覧席と前席との位置をずらし、前席の人の肩越しにサイトラインを確保できるよう配慮する。 | － | 建築
45 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■整備基準の解説 (3)サイトライン【新設】 | ○サイトラインは、映画のように観客が着座して鑑賞する場合と、サッカーやコンサートのように観客が立ち上がることが予想される場合で異なることに留意する。 | － | 建築
46 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■整備基準の解説 (3)サイトライン【新設】 | ○既存建築物の改善・改修等において、車いす使用者用客席・観覧席からのサイトラインが確保できない場合には、前席を空席とする等の運営上の配慮を行う。 | － | 建築
47 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■整備基準の解説 設備 | ◎歩行の安全を図るため、客席、観覧席が暗い場合は、通路にフットライト等を設ける。 | － | 建築
48 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■望ましい整備 観覧席・客席 | ◎同伴者用座席は、車いす使用者対応観覧席と同じ割合で設ける。 | － | Ａ・Ｇ
49 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■望ましい整備 観覧席・客席 | ◎車いす使用者対応観覧席・客席は、水平方向及び垂直方向に分散させて設ける。 | ◎高齢者・障害者等の座席の配置は、固定せず、複数の選択が可能なよう配慮する。 | Ａ・Ｇ 建築
50 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■望ましい整備 観覧席・客席 | ◎車いすを使用していないが、歩行困難である場合や補助犬を使用している人、長身や横幅が広い等何らかの理由で配慮された席が必要な人のための席（付加アメニティ座席）を設ける。 | － | Ａ・Ｇ
51 | (11)観覧席・客席 | 106 | ■望ましい整備 観覧席・客席 | ◎一般客席への車いす使用者の移乗等を想定し、客席や観覧席の近くに車いすやベビーカーを置くことができるスペースを設ける。 | － | 建築
52 | (11)観覧席・客席 | 108 | ■ソフト面の取組【新設】 | ◎車いす使用者等に対応した客席を必要としている人が利用できるよう、当該座席やチケット販売について、施設のホームページで情報提供するとともに、チケット販売の方法についても配慮する。 |  | －
53 | (12)敷地内の通路 | 114 | ■望ましい整備 有効幅 | ◎道路から主要な出入口に至る通路の有効幅は180㎝以上とする。 ◎車いす使用者同士がすれ違える幅が180cmである。 | ◎道路から主要な出入口に至る通路の有効幅は180㎝以上とする。 | －
54 | (13)駐車場 | 118 | ■望ましい整備 設備 | ◎車いす使用者等駐車施設等に屋根等を設ける場合は、車いす用リフト付車両を想定し、高さ230㎝程度以上を確保する。また、地下等の建物内に駐車場を設ける場合の天井の高さについても同様とする。 | ◎車いす使用者等駐車施設等に屋根等を設ける場合は、車いす用リフト付車両を想定し、高さ230㎝程度以上を確保する。 | Ａ・Ｇ
55 | (13)駐車場 | 118 | ■望ましい整備 ソフト面の工夫【新設】 | ◎車いす使用者が円滑に利用できるよう誘導員や警備員を配置し、車いす使用者等に対する案内や巡回時の声掛けを行うことや、カラーコーン等を置いて、利用者が来たときに移動するなどの人的対応も有効である。ただし、カラーコーン等を置く場合は、すぐに移動できる体制の整備が必要である。 | － | 駐車場
56 | (13)駐車場 | 118 | ■望ましい整備 ソフト面の工夫【新設】 | ◎施設管理者が、利用対象者に対して利用証を発行し、利用の際にダッシュボード上に掲示してもらう。 | － | 駐車場
57 | (13)駐車場 | 118 | ■望ましい整備 ソフト面の工夫【新設】 | ◎館内放送やポスターを掲示することにより、駐車施設を必要としている人への理解を求め、必要のない人の利用を控えるよう呼びかける。 | － | 駐車場
58 | (14)標識 | 122 | ■整備基準の解説 表示内容 | ●施設の利用者の状況を踏まえて、子供や外国人にもわかるように、ふり仮名や外国語を併記する。その場合、遠くからでも見えやすいよう、文字の大きさ等に配慮する。 | ●子供や外国人にもわかるように、ふり仮名や外国語の併記に配慮する。 | 建築
59 | (14)標識 | 122 | ■望ましい整備 表示位置 | ◎同一建築物内では、同じデザインとし、各階とも同じ位置に取り付ける。 | － | Ａ・Ｇ 建築
60 | (14)標識 | 122 | ■望ましい整備 その他の注意事項【新設】 | ◎表示とあわせて音声で案内する。その際、音声が聞き取りやすくなるよう配慮し、案内設備の場所まで誘導できる内容を含むものとする。 | － | －
61 | (14)標識 | 122 | ■望ましい整備 その他の注意事項【新設】 | ◎通路や出入口等において、利用時間が決まっている、又は、工事中で一時的に利用できない等、利用に支障が生じる情報は、わかりやすく案内表示するとともに、ホームページで情報提供する。 | － | 心・情
62 | (15)案内設備 | 124 | ■望ましい整備 ソフト面の対応【新設】 | ◎利用者に対応できる施設職員等を配置した案内所を設ける。 | － | Ａ・Ｇ
63 | (16)案内設備までの経路 | 130 | ■望ましい整備 視覚障害者誘導用ブロック | ◎誘導ブロック上にものを置かないよう注意喚起のための表示等を行う。 | － | －
64 | (19)洗面所 | 144 | ■望ましい整備 その他注意事項【新設】 | ○洗面台周りの附属品（石けん容器、ペーパータオル等）は、仕上がり床面から80cm～100cmの高さで、洗面台中央から75cm程度の利用しやすい位置に設置する。 | － | Ａ・Ｇ
65 | (22)カウンター | 150 | ■必要な整備 呼出しカウンター | ・赤い光の電光表示は、弱視者や色弱者には見えにくいことがある。 （151ページの図に追加） | － | 建築
66 | (22)カウンター | 150 | ■必要な整備 筆談用具等 | ・障害者や外国人等とのコミュニケーションを円滑に行えるよう、ＩＣＴ機器の活用も有効である。 | － | 心・情
67 | (24)自動販売機・水飲み器 | 154 | ■必要な整備 その他の注意事項【新設】 | ・タッチパネル方式の自動販売機は、視覚障害者にとって分かりづらいので、視覚障害者が支障なく利用できるよう配慮する。 | － | －
68 | (26)緊急時の設備・施設 | 158 | ■必要な整備 警報装置 | ・聴覚障害者には連絡先を把握し、メール等で緊急時の連絡をすることも有効である。 | － | 建築
69 | (26)緊急時の設備・施設 | 158 | ■必要な整備 避難経路・非常口 | ・避難経路となる階段は、暗くても段鼻や手すりが見えるよう配慮する。 | － | Ａ・Ｇ
70 | (26)緊急時の設備・施設 | 158 | ■必要な整備 一時待避スペース | ・非常用エレベーター付近や階段踊り場等に90×120cmの一時待避スペースを設ける。 | － | Ａ・Ｇ 建築
71 | (26)緊急時の設備・施設 | 158 | ■必要な整備 一時待避スペース | ・救援まで時間のかかる場合を考慮し、携帯トイレ等の防災用品を備えておく。 | － | Ａ・Ｇ
72 | (26)緊急時の設備・施設 | 158 | ■必要な整備 救急処置室、休憩室【新設】 | ・多数の利用者が見込まれる場合は、体調が悪くなった人等に備えて、救急処置室や休憩できるスペースを設ける。 | － | Ａ・Ｇ
73 | (26)緊急時の設備・施設 | 158 | ■ソフト面の取組【新設】 | ・災害時等に避難経路を適切に利用できるよう、利用者や施設職員に対して避難方法や連絡手段等を日頃から周知するとともに、高齢者や障害者等の避難を想定した防災訓練等を実施する。 | － | 心・情
74 | (27)手すり | 162 | ■必要な整備 その他の注意事項【新設】 | ・高齢者や障害者等が主に利用する施設においては、玄関や廊下等にも連続して手すりを設ける。また、屋内にも手すりを設ける。 | － | 建築
75 | (27)手すり | 162 | ■必要な整備 その他の注意事項【新設】 | ・視覚障害者の誘導が必要な施設で、手すりを設置できない場合は、音声案内装置の設置や施設の職員等による誘導を行う。 | － | 建築
76 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 【基本的考え方】 | 整備基準では利用居室等の出入口までの整備を定めているが、高齢者、障害者等が円滑に店舗を利用するためには、店舗内の座席や棚の配置について配慮する必要がある。 | － | Ａ・Ｇ 店舗
77 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 店舗内通路 | ・車いす使用者やベビーカー使用者等が、テーブルや目的の棚まで行けるような幅員（90㎝程度）を確保する。 | － | 店舗
78 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 店舗内通路 | ・車いす使用者が転回できる場所を1以上確保する。 | － | 店舗
79 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 店舗内通路 | ・商品や広告等を通路にはみ出して幅を狭めないようにする。 | － | 店舗
80 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 店舗内通路 | ・段差を設けない。やむを得ず段差が生じてしまう場合は、傾斜路を設置する。 | － | 店舗
81 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・車いすのまま席につける席は店内全体に分散させ、席を選べることが望ましい。 | － | 店舗
82 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・小規模の店舗等で通路幅を広く確保することが難しい場合でも、飲食店の場合は最低でも１か所のテーブルまで車いす使用者が単独で行けるようにする。 | － | 店舗
83 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・ひざが奥まで入るように、下部に奥行きのあるテーブルが利用しやすい。（「カウンター」参照） | － | 店舗
84 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・肘掛けいすと肘掛けのないいすを取り混ぜて配置することが望ましい。 | － | Ａ・Ｇ
85 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・車いす使用者が車いすのまま席につけるよう、固定していないいすで、一般的な高さのテーブル席・カウンター席を用意する。また、いすは軽く、位置を変えやすいものとする。 | － | Ａ・Ｇ
86 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・ベンチタイプの座席は、しっかりした背もたれつきで、ベンチ下の最小蹴込みスペースは座面奥行きの1/3以上に相当することが望ましい | － | Ａ・Ｇ
87 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・いずれの座席も、蹴込みは座面奥行きの少なくとも1/3以上に相当しなければならない。いすの支柱や対角材が、蹴込みの妨げにならないよう配慮する。 | － | Ａ・Ｇ
88 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（座席） | ・間仕切りは、可動式とする。 | － | 店舗
89 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 飲食店での配慮（その他） | ・視覚障害や聴覚障害等、障害特性に応じて、点字や写真を活用した注文のしやすいメニューを用意する。 | － | 店舗
90 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 物販店での配慮（商品棚） | ・車いす使用者の視線でも選びやすく、商品を整理して陳列するなど、できるだけ手が届きやすくなる工夫をする。 | － | 店舗
91 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 物販店での配慮（レジカウンター） | ・客と店員が円滑にお金や商品のやりとりや会話ができるレジカウンターの高さ及び車いす使用者やベビーカー使用者等が使えるレジの通路幅を確保する。 | － | 店舗
92 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 物販店での配慮（レジカウンター） | ・客側からも金額を確認できるようにする。 | － | 店舗
93 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 物販店での配慮（レジカウンター） | ・手荷物や杖を置いて財布の出し入れができるように、レジ前に荷物や杖を一時的における台などを設置する。 | － | 店舗
94 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | 物販店での配慮（その他） | ・客へのお知らせは、音声情報と視覚情報との両方で伝えるよう工夫する。 | － | 店舗
95 | (29)店舗内の通路や座席 【新設】 |  | ソフト面の取組 | ・施設の円滑な利用や、施設内の整備が困難な場所の利用をできるようにするため、施設の職員等に対して接遇向上のための研修を行い、様々な利用者に対して、適切に対応できるようにする。 | － | 店舗
２ 公園編
番号 | 公園 | ページ | 項目 | 新 | 旧 | 出典
96 | (10)便所 | 322 | ■望ましい整備 | （「建築物編」に準じて改正） | － | ー
３ 公共交通施設編
番号 | 公共交通施設 | ページ | 項目 | 新 | 旧 | 出典
97 | (９)エスカレーター | 374 | ■整備基準の解説 その他の注意事項 | ●エスカレーター上の照明は、乗り降りを安全に行うことができるよう、照明の明るさや配置に配慮する。 |  | Ａ・Ｇ
98 | (９)エスカレーター | 374 | ■ソフト面の取組【新設】 | ◎転落事故等を防止するため、利用ルールについて周知する。 | ー | －
99 | (10)便所(一般用) (11)便所（だれでもトイレ） | 379 382 | ■望ましい整備 | （「建築物編」に準じて改正） | － | －
４ 概要（8ページ～）
番号 | 概要 | ページ | 項目 | 新 | 旧 | 出典
100 | ５ ユニバーサルデザインの考え方に基づく整備手法 | 14 |  | （高齢者や障害者など当事者参加の施設整備について記載） | － | －
資料６