## 比較表
東京都福祉のまちづくり条例とアクセシビリティ・ガイドライン等との比較（主な整備基準等）
※下線は「東京都福祉のまちづくり条例」と「アクセシビリティ・ガイドライン」で同内容のもの
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | バリアフリー法 （※は東京都建築物バリアフリー条例） | 東京都福祉のまちづくり条例 | アクセシビリティ・ガイドライン
| アクセスと移動 | 通路と歩行空間 | 通路 | （敷地内の通路） 基準：有効幅員1,200㎜以上（※1,400㎜以上） 誘導基準：有効幅員1,800㎜以上 | 【建築物】 （廊下等） 遵守：1,400㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい:1,800㎜以上 （公共的通路） 遵守：2,000㎜以上 【公共交通施設】 遵守：1,400㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：1,800㎜以上 | 【大会会場】 標準：1,800㎜以上 推奨：2,000㎜以上（不特定の歩行者が極めて多い通路） 【公共交通機関の施設】 標準：1,500㎜以上 推奨：1,800㎜以上
| アクセスと移動 | 通路と歩行空間 | 休憩エリア | 規定なし | 【道路】 遵守：高齢者、障害者等が歩行中に休憩や交流ができるような施設として、必要に応じ、ベンチ等を設ける | （屋外の通路の休憩ベンチ） 標準：50ｍ程度の間隔
| アクセスと移動 | 通路と歩行空間 | 車両乗降ゾーン | 規定なし | 規定なし ※参考 （車いす使用者用駐車施設のスペース） 遵守：幅3,500㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：奥行8,000㎜以上のスペースを確保する | （車寄せに隣接する引込み側路の車両スペース） 標準：幅2,400㎜ （上記スペースに隣接して車いす利用のまま乗降可能なスペース） 標準：幅2,400㎜以上×長さ7,000㎜以上×路面高3,300㎜以上 推奨：長さ8,000㎜以上
| アクセスと移動 | 傾斜路 | 踊り場 | （敷地内の通路） 基準・誘導基準：勾配が1/20を超えるものについては、高さ750㎜以内ごとに踏幅1,500㎜以上の踊場を設ける 〔建築設計標準〕 傾斜路の上端・下端及び高さ750㎜以内ごとに1,500㎜以上の水平な踊場を設ける | 【建築物】 （高低差） 遵守：高さが750㎜を超えるものにあっては、高さ750㎜以内ごとに踏幅が1,500㎜以上の踊場を設ける （有効幅） 遵守：階段に代わるものにあっては、1,400㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：階段に代わるものにあっては、1,500㎜以上 | 【大会会場】 （高低差） 標準：750㎜以内ごとに設置 推奨：500㎜以内ごとに設置 （水平距離） 推奨：勾配1/20未満の場合は、高低差の規定にかかわらず、20ｍを超えずに1箇所設ける （幅員） 推奨：1,500㎜以上 （長さ） 標準：1,500㎜以上
| アクセスと移動 | 階段 | 踏み面／踏み板及び蹴上げ | （蹴上げ） 基準：数値基準なし（※180㎜以下） 誘導基準：160㎜以下 （踏み面） 基準：数値基準なし（※260㎜以上） 誘導基準：300㎜以上 | 【建築物】 （蹴上げ） 遵守：180㎜以下 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：160㎜以下 （踏み面） 遵守：260㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：300㎜以上 | （蹴上げの高さ） 標準：160㎜以下 推奨：150㎜以下 （踏み面） 標準：奥行300㎜以上
| アクセスと移動 | 家具、カウンター、サービスエリア | 待機エリア、行列エリア | 規定なし | 規定なし | 【大会会場】 ・全ての人々が安全かつ円滑に移動できるよう設ける 有効幅員1,500㎜ 傾斜1/50を超えないようにすべき
| アクセスと移動 | 家具、カウンター、サービスエリア | 売店や飲食施設のカウンター | 〔建築設計標準〕 車いす使用者用カウンターの寸法 （高さ） ・下端寸法600～650㎜程度 ・上段寸法700㎜程度 （カウンター下部スペースの奥行き） ・450㎜程度 | 【建築物】 〔施設整備マニュアル〕 ・机上面高さ700～800㎜程度 ・カウンター下部に高さ650㎜程度、奥行き450㎜程度のスペース | ・床面から高さ700～800㎜程度の低めのカウンター ・カウンター下の膝下クリアランスは、高さ650～750㎜程度、幅750㎜、奥行き500㎜を標準とする ・最少幅員1,000㎜の通路では、展示物や商品を並べない
| アクセスと移動 | 家具、カウンター、サービスエリア | レストラン、ラウンジ、フードコートの座席 | 店舗内部の規定なし | 店舗内部の規定なし | ・主要通路は最低幅員1,500㎜ ・テーブルの間の通路は少なくとも有効幅員1,000㎜
| アクセスと移動 | ドアとドア周辺部 | 有効幅員 | 基準：800㎜以上（※850㎜以上） 誘導基準：900㎜以上 | 【建築物】 遵守：850㎜以上（直接地上へ通ずる出入口は1,000㎜以上） 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：900㎜以上（直接地上へ通ずる出入口及び屋外へ通ずる出入口は1,200㎜以上、車いす使用者の利用が多い施設等では2,000㎜程度） 【公共交通施設】 遵守：900㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：1,800㎜以上 | 【大会会場】 標準：850㎜以上（主要な出入口は1,000㎜以上） 推奨：950㎜以上（主要な出入口は2,000㎜以上） 【公共交通機関の施設】 標準：900㎜以上 推奨：950㎜以上（公共用通路との出入口は1,800㎜以上）
| アクセスと移動 | エレベーターとエスカレーター | ドア、かご | （出入口幅） 基準：800㎜以上（※5,000㎡超の建築物は900㎜以上） 誘導基準：（不特定多数の者が利用する建築物における1以上のエレベーター）900㎜以上 （かご） 基準：（2,000㎡以上）1,400㎜以上×1,350㎜以上 誘導基準：（不特定多数の者が利用する建築物における1以上のエレベーター）1,600㎜以上×1,350㎜以上 | 【建築物】 （出入口幅） 遵守：800㎜以上（5,000㎡超の建築物は900㎜以上） 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：900㎜以上 （かご） 遵守：（2,000㎡以上）1,400㎜以上×1,350㎜以上 努力：（5,000㎡超）1,600㎜以上×1,350㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：奥行2,000㎜以上 【公共交通施設】 （出入口） 遵守：800㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：900㎜以上 （かご） 遵守：11人乗り（1,400㎜×1,350㎜） 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：15人乗り（1,600㎜×1,500㎜） | 【大会会場】 （ドアの有効幅） 標準：850㎜以上（5,000㎡以上の建物は900㎜以上） 推奨：900㎜以上（パブリックスペースと競技会場は950㎜） （かご） 標準：1,700㎜×1,500㎜（17人乗り）又は同等水準のサイズ 推奨：2,100㎜×1,500㎜（24人乗り）又は同等水準のサイズ 【公共交通機関の施設】 上記推奨基準について、1基のかごが有効寸法の基準に満たなくても、2基目を増設し、全体の容量で基準を満たすことでも可
| アクセスと移動 | 非常時の対応策 | 緊急支援エリア （一時待機エリア） | 〔建築設計標準〕 （避難設備・施設） ・車いす使用者等は、階段を利用して避難することが難しいため、安全に救助を待つための一時待避スペースを設けることが望ましい。 ・避難階以外の階に車いす使用者客席・観客席を設ける場合は、階段の付室、階段に隣接したバルコニー、コンコース、デッキスペース等に、車いす使用者等のための一時待避スペースを設ける。 | 〔施設整備マニュアル〕 （緊急時の設備・施設） ・車いす使用者等は、階段を利用して避難することが難しいため、安全な救助を待つための一時待避スペースを設ける ・階段の踊場、階段に隣接したバルコニー、階段の付室等に設置し、救助を待つために必要な耐火性能や遮煙・遮炎性能等を有するものとする | 推奨：非常用エレベーター付近や階段踊り場等に850㎜×1,300㎜の一時待機スペース2か所確保
| アメニティ | 会場の座席 | アクセシブルな座席 | 〔建築設計標準〕 ・客席・観覧席総数の0.5～1％以上 ・車いす使用者が選択できるよう、2か所以上の異なる位置（異なる階、異なる水平位置）に分散して設けることが望ましい ・少なくとも同時に2以上の車いす使用者が利用できる専用スペースとして、固定位置に確保する ・多数の車いす使用者の観覧に配慮し、固定位置の車いす使用者用客席・観覧席のほかに、可動席スペースを設けることが望ましい | 【建築物】 （車いす使用者のための席） 遵守：1以上 努力：（200席以下）1/50 （200席超）1/100＋2 〔施設整備マニュアル〕 ・同伴者とともに観覧ができるよう、一般用の座席も隣接して設けることが望ましい ・座席の配置は固定せず、複数の選択が可能なよう配慮することが望ましい | 標準：オリンピック会場0.75％ 標準：パラリンピック会場1.0～1.2％ 標準：同伴者席は同比率で横に配置 ・専用スペースと可動席スペースを組み合わせ、複数の位置から座席の選択が可能となるように設ける ・水平方向及び垂直方向に分散させて設けることが望ましい
| アメニティ | 会場の座席 | アクセシブルな座席（車いす使用者用のスペース） | 〔建築設計標準〕 900㎜以上×1,200㎜以上 | 【建築物】 〔施設整備マニュアル〕 900㎜×1,200㎜ | 標準：900㎜×1,300㎜
| アメニティ | 会場の座席 | 付加アメニティ座席 | 規定なし | 規定なし | ・車いすを使用していないが、歩行困難である場合や補助犬ユーザー、足腰・長身・横幅が広い等何らかの理由で配慮された席が必要な人のための席を総座席数の少なくとも1％を用意するのが望ましい
| アメニティ | 会場の座席 | 同等の視線（サイトライン） | 〔建築設計標準〕 ・前後の客席・観覧席の位置、高低差を考慮し、舞台やスクリーン、競技スペース等へのサイトラインを確保する | 規定なし | ・前席の観客が立ち上がった際にも観覧が可能となるよう、舞台やスクリーン、競技スペース等へのサイトラインを確保したものとする
| アメニティ | トイレ | 数と割合 | 基準：車いす使用者用便房を1以上設ける（男女の別があるときはそれぞれ1以上） 誘導基準：車いす使用者用便房を便所のある階ごとに原則2％以上設ける（便房の総数が200を超える場合は総数の1％に2を加えた数以上） | 【建築物】 遵守：車いす使用者用便房を1以上設ける（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上） 努力：だれでもトイレを1以上設ける 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：車いす使用者用便房又はだれでもトイレを各階に1以上設ける | 【大会会場】 標準：多機能トイレに加え、男女別に、国内法令等に基づき、個別機能を有するトイレを必要に応じ配置することができる 標準：多機能トイレを必要としている利用者15人に1か所の割合で設置（多機能トイレを基本とするが、簡易型多機能便房でも可） ・多機能トイレは男女共用でなければならない
| アメニティ | トイレ | 移動空間 | 〔建築設計標準〕 ・車いすが360度回転できるよう、直径1,500㎜以上の円が内接できる空間を確保するとともに、便器への移乗のために車いす使用者の接近スペースを確保する ・各設備を使用でき、車いす利用者が360度回転できるよう、直径1,500㎜以上の円が内接できるスペースを1以上設ける ・便房の標準寸法は2,000㎜×2,000㎜程度とする | 【建築物】 遵守：2,000㎜×2,000㎜以上、直径1,500㎜以上の円程度が内接できる空間 | 【大会会場】 標準：（男女共用）2,000㎜×2,000㎜ （男女別トイレ）1,500㎜の円が内設 推奨：（男女別トイレ）1,700㎜×1,800㎜ 【公共交通機関の施設】 標準：【大会会場】と同じ 推奨：（新設）2,200㎜×2,200㎜ （男女別トイレ）1,700㎜×1,800㎜
| アメニティ | トイレ | 移動空間 （機能分散） | 〔建築設計標準〕 ・多機能便房における利用の集中を軽減するために、車いす使用者用便房及びオストメイト用設備を有する便房のほか、乳児連れ利用者に配慮した設備を有する便房等の個別機能を備えた便房も設置する ・建物内に複数の車いす使用者用便房や多機能便房を設置する場合には、そのうち1以上を大型ベッド付き便房とすることが望ましい ・利用者の集中を避け、高齢者、障害者等が円滑に利用できる便所・便房の設置を進めるため、1以上の車いす使用者用便房、オストメイト用設備を有する便房等の個別機能を備えた便房を便所内に分散して設ける ・車いす使用者用便房を設ける場合は、男女が共用できる位置に、1以上の大型ベッド付き便房を設ける これまで多機能便房内での設置を多かったオストメイト用設備や乳幼児用いす、乳幼児用おむつ交換台は、オストメイト用設備を有する便房及び乳幼児連れに配慮した設備を有する便房にそれぞれ設ける | 【建築物】 〔施設整備マニュアル〕 ・車いす使用者用便房又はだれでもトイレ、オストメイト用汚物流し、ベビーチェア、ベビーベッドは、必要とする人が、それぞれ同時に便所を利用できるよう、便所内に分散して配置するよう配慮する ・車いす使用者用便房のうち1以上を大型ベッド付き便房とすることが望ましい | ・不特定多数が利用するトイレには、オストメイト用設備、ベビーチェア、ベビーベッド、大型ベッドを機能分散して設置し、当該トイレや便房の出入口には、その旨の機能表示を行う
| アメニティ | トイレ | 移動空間（移乗スペース） | 〔建築設計標準〕 ・便器の正面及び側面に移乗のためのスペースを設ける | 【建築物】 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：便器の前方に1,200㎜以上、側面に700㎜以上の空間を確保 | 【大会会場】 （便器横の移乗スペース） 推奨：800㎜以上確保 標準：750㎜確保
| アメニティ | トイレ | ドア | 基準：800㎜以上（※850㎜以上） 〔建築設計標準〕 ・900㎜以上が望ましい | 【建築物】 遵守：850㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：900㎜以上 【公共交通施設】 遵守：850㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：900㎜以上 | 【大会会場】 標準：850㎜ 推奨：1,000㎜（当事者団体要望）、950㎜ 【公共交通機関の施設】 標準：900㎜ 推奨：950㎜
| アメニティ | トイレ | その他の要件 | 〔建築設計標準〕 ・聴覚障害者が便房でも非常通報の情報が分かるようにフラッシュライト等を設けることが望ましい ・便房内でも聴覚障害者に非常警報がわかるよう、フラッシュライト等の光警報装置を設けることが望ましい | 【公共交通施設】 〔施設整備マニュアル〕 ・音声及び光により緊急事態の発生を知らせることができる設備（フラッシュライト等）を備えることが望ましい | ・緊急事態の情報を音声及び光によって提供できる設備（フラッシュライト等）を備えることが望ましい
| アメニティ | トイレ | 便器（一般便所） | 〔建築設計標準〕 ・高齢者等の足腰の弱っている人にとって、和風便器の利用は困難を伴うため腰掛式便器とすることが望ましい ・便所に車いす使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車いす使用者用便房が設けられていない場合には、便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を1以上設けることが望ましい | 【建築物】 努力：不特定多数若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する一般便所の大便器は、1以上を腰掛式とすること 〔施設整備マニュアル〕 ・高齢者などの下肢機能が低下している者にとって、和式便器の利用は困難を伴うため、腰掛け式のものを設ける ・１箇所を除き、残りのすべての大便器を腰掛式とすることが望ましい
| アメニティ | シャワー、浴室、更衣室 | はじめに | 誘導基準：浴室等を設ける場合は、そのうち1以上（男女の別があるときはそれぞれ1以上）を車いす使用者用浴室等とすること | 【建築物】 遵守：浴室等のうち1以上（男女の区別があるときは、それぞれ1以上）は、車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保 | ・シャワー施設には、各エリアに少なくとも1箇所をアクセシブルにしなければならない
| ホテル及びその他の宿泊施設 | アクセシブルルーム | 設置数 | 基準：（50室以上）1以上 誘導基準：（200室以下）2％以上 （200室超）1％＋2室以上 | 【建築物】 遵守：（50室以上）1以上 努力：（200室以下）1/50室以上 （200室超）1/100＋2室以上
| ホテル及びその他の宿泊施設 | アクセシブルルーム | 出入口のドア | 基準：800㎜以上（※850㎜以上） 〔建築設計標準〕 ・握り玉タイプの取っ手は、高齢者、障害者等には使いにくいため使用しない ・客室出入口の戸の取っ手は、大きく操作性の良いレバーハンドル式又はプッシュプルハンドル式等とする | 【建築物】 遵守：850㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：900㎜以上 ・ドアハンドルで、握り玉は上肢や手に障害のある人が使いにくいので避ける | 標準：900㎜ 推奨：950㎜ ・U字型レバータイプ又はその他プッシュプルハンドルなどの操作しやすいハンドルを取り付けるのが望ましい
| ホテル及びその他の宿泊施設 | アクセシブルルーム | 転回及び移乗スペース （客室内） | 〔建築設計標準〕 ・客室内には、直径1,500㎜以上のスペースを1以上設けることが望ましい ・出入口前後に車いす使用者が直進でき、回転できる空間（直径1,500㎜以上）を設けることが望ましい ・客室内には、直径1,500㎜以上の円が内接できるスペースを1以上設ける ・客室出入口前後には、車いす使用者が直進でき、方向転換できるよう、1,400㎜角以上の水平なスペースを設ける | 【建築物】 〔施設整備マニュアル〕 ・出入口の前後に車いすが直進でき、転回できる空間を設ける ・ベッド廻り、入口廻りには、車いすで移動・回転できる空間（直径1,500㎜以上）を確保することが望ましい | 車いすの転回・方向転換スペース 標準：1,200㎜×1,200㎜ 推奨：1,500㎜×1,500㎜
| ホテル及びその他の宿泊施設 | アクセシブルルーム | 転回及び移乗スペース （ベッド等の脇） | 規定なし ・ベッドの側面には車いす使用者が進入し、ベッドに移乗するためのスペースを設ける | 【建築物】 〔施設整備マニュアル〕 ・ベッドの側面には、車いす使用者の寄り付きに配慮して1,200㎜以上のスペースを確保する | トイレ、ベッド、デスクなど対象物から移乗すると予想されるエリアには、移乗スペースとして次の幅が必要である 標準：800㎜ 推奨：915㎜ ベッド片側の通路の最低幅員 標準：800mm 推奨：1,200mm以上
| ホテル及びその他の宿泊施設 | アクセシブルルーム | 転回及び移乗スペース （施設内の通路） | 基準：1,200㎜以上（※1,400㎜以上） 誘導基準：1,800㎜以上 （「屋内の通路」と同じ） | 【建築物】 遵守：1,400㎜以上 〔施設整備マニュアル〕 望ましい：1,800㎜以上 （「廊下等」と同じ） | 宿泊施設内の通路幅員 標準：1,200㎜ 推奨：1,500㎜
| ホテル及びその他の宿泊施設 | 車いす使用者に配慮した客室 （古い施設等） | 定義 （対応策） | 〔建築設計標準〕 （出入口） ・800㎜以上確保することが望ましい ・開閉操作がしやすい構造が望ましい （客室のスペース） ・車いすで移乗・転回・回転できるスペースを確保することが望ましい （客室内の便所・洗面所・浴室等） ・車いす使用屋が利用可能なスペースを確保することが望ましい ・出入口には、段を設けないことが望ましい ・段が残る場合には、傾斜路やすりつけで、段を解消することが望ましい ・一般客室から車いす使用者用客室への改善・改修にあたっては、基準に適合させることのほか、客室の設計標準に基づいて行うことが望ましい ・1室では客室面積が不足する場合には、例えば2つの客室の間仕切り壁を撤去して1室化し、室の間取りを変更することが考えられる ・既存客室と便房・浴室の出入口にまたぎ段差等がある場合には、客室内又は廊下部分にスロープ等を設置し客室全体の床を高くして、便房・浴室等の床高さと合わせることや、便房・浴室の出入口手前にスロープを設けることが考えられる | 規定なし | ・ドア幅は、客室出入口、浴室出入口とも最低800㎜確保 ・室内に1箇所、直径1,200㎜のスペース ・ベッドの片側に1箇所、最低800㎜の移乗スペース ・片側に移乗スペースのある、高さ400～450㎜程度の便座 ・操作パネルの高さは1,400㎜以下、又は、これより高い位置にある場合は適切な操作棒やリモコンを準備 ・段差は完全になくするか、同一面の高さとして、どうしても無理な場合は、25㎜を超えないようにし、なおかつ乗り越えやすい形状とする
| 輸送手段 | 道路輸送手段 | 駐車場エリアの要件 | 基準：1以上 誘導基準：（200台以下）2％以上 （200台超）1％＋2以上 | 【建築物】 遵守：1以上 努力：（200台以下）1/50以上 （200台超）1/100＋2以上 | ・駐車区画の最低2％（ベストプラクティスは3％）を障がい者用とすることが望ましい
| 輸送手段 | 道路輸送手段 | 駐車場エリアの要件（駐車区画の幅） | 基準：3,500㎜以上 〔建築設計標準〕 ・施設用途に応じて小型車からバス仕様までの奥行について検討することが望ましい | 【建築物】 遵守：3,500㎜以上 望ましい：奥行8,000㎜以上のスペース | 標準：3,500㎜以上 推奨：車体両側のそれぞれ1,400㎜以上、 3,600㎜
資料２